Republika e Kosovës

Republika Kosova-Republic of Kosovo

Qeveria –Vlada-Government

# Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor--- Ministarstvo Sredine i  Prostornong Planiranja

Ministry  of Environment and Spatial  Planning

UDHËZIM ADMINISTRATIV  MMPH  Nr.…    PËR PROJEKTIMIN, NDËRTIMIN DHE SHFRYTËZIMIN E DIGAVE

ADMINISTRATIVE INSTRUCTION  MESP  No... INSTRUCTION  FOR DESIGN, CONSTRUCTION AND USE OF DAMS

ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MSPP Br. . . O PROJEKTOVANU, IZGRADNJI I KORIŠĆENJU BRANA

| Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor , Në mbështetje të nenit 42, paragrafi 2të Ligjit për Ujërat e Kosovës, Nr. 04/L-147 (Gazeta Zyrtare Nr. 10, 29.04.2013), nenit 8 nënparagrafi 1.4 të Rregullores Nr.02/2011 për fushat e përgjegjësisë administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrive si dhe nenit 38 paragrafit 6 të Rregullores së Punës së Qeverisë Nr. 09/2011 (Gazeta Zyrtare nr.15, 12.09.2011), Nxjerrë: UDHËZIM ADMINISTRATIV PËR PROJEKTIMIN, NDËRTIMIN DHE SHFRYTËZIMIN E DIGAVE DISPOZITAT E PËRGJITHSHME Neni 1 Qëllimi Ky udhëzim administrativ ka për qëllim krijimin e kuadrit normativ që rregullon projektimin, ndërtimin dhe shfrytëzimin e digave. Neni 2 Fusheveprimi 1. Dispozitat e këtij udhëzimi administrativ zbatohen për të gjitha digat që janë në shfrytëzim dhe ato që planifikohen të ndërtohen në territorin e Republikës së Kosovës, që plotësojnë kushtet e mëposhtme: 1.1. Lartësia e digës është së paku 15 m (metra); 1.2. Lartësia e digës është më e madhe 10 m (metra) dhe kapaciteti akumulues është më i madh se 100,000 m3(metra kub); 1.3. Kapaciteti akumulues është më i madh se 500,000 m3 (metra kub). 2. Dispozitat e këtij udhëzimi administrativ zbatohen edhe për diga të cilat janë më të vogla se ato të përcaktuara me paragrafin 1 të këtij neni nëse Njësia për Diga vlerëson se digat e tilla kanë potencial të veçantë të rrezikut. Neni 3 Përkufizimet 1.Shprehjet e përdorura në këtë Udhëzim Administrativ kanë kuptim si vijon: 1.1. “Aksident” është çdo situatë që krijohet, dëmtim ose keqfunksionim në digë, pa arritur në “prishje”. 1.2.“Diga” është një objekt ndërtimor i projektuar dhe ndërtuar për qëllime të akumulimit të ujit apo baltës. 1.3. Ministri” dhe “Ministria” kanë kuptimin e njëjtë sikurse në Ligjin për Ujërat e KosovësNr. 04/L-147. 1.4.“Njësia për Diga” është njësia organizative në kuadër të Ministrisë që ka përgjegjësi dhe kompetenca mbi mbikëqyrjen e sigurisë së digave. 1.5.“Objektet përcjellëse të digës” nënkuptojnë: (i) sistemet e devijimit, (ii) sistemet e shkarkimit, (iii) sistemet e marrjes, (iv) sistemet e zbrazjes, (v) sistemet e furnizimit, dhe Ndërtesa e shërbimit dhe ruajtjes. 1.6.“Pellguujëmbledhës i digës” nënkupton sipërfaqen e tokës brenda së cilës uji, pasi bashkohet në rrjedha, depozitohet në akumulacion. Kufijtë e një pellgu ujëmbledhës përcaktohen në hartat topografike, sipas vijave ujëndarëse. 1.7. “Përmirësimi” është punimi që kryhet në digë për të shtuar aftësinë ujëmbajtëse/depozituese, si dhe rritjen cilësore të mënyrës së shfrytëzimit. 1.8.“Prishje” është dëmtimi ose deformimi i digës në atë shkallë sa të mos mund të mbajë ujë ose materiale të ngurta. 1.9.“Riparim” është punimi që kryhet në digë dhe pjesë të tjera përbërëse të saj, në rast dëmtimi ose vjetërimi të tyre. 1.10.“Siguria e digës” është tërësia e masave organizative, teknike dhe financiare, që garantojnë shfrytëzimin normal të objektit, jetëgjatësinë e tij dhe moscenimin e sigurisë së njerëzve, të mirave materiale, kulturore si dhe mjedisit, që parashikohen në fazën e projektimit, ndërtimit, shfrytëzimit dhe mirëmbajtjes. 1.11..Zonë e afërt” nënkupton zonën që do të përmbytej brenda dy orësh pas një shembje të papritur dhe të përgjithshme të digës. II PROJEKTIMI I DIGAVE Neni 4 Parimet bazë 1. Digat duhet të projektohen, ndërtohen dhe operohen në përputhje me parimet mbizotëruese shkencore dhe teknologjike të kohës ashtu që siguria e tyre të jetë e garantuar për të gjitha rastet e operimit dhe ngarkesave që mund të parashihen. 2. Për qëllime të specifikimit të masave, vëmendje e veçantë duhet t`i kushtohet, për aq sa është e mundur, shfrytëzimit të hidroenergjisë në mënyrë ekonomikisht të arsyeshme. Masat do të specifikohen nga autoriteti mbikëqyrës në konsultim me pronarin e digës. 3. Duhet të ekzistojë mundësia për zbrazjen e akumulacionit për nevoja të kryerjes së inspektimeve dhe punëve të mirëmbajtjes dhe duhet të ekzistojë mundësia për zbritjen e nivelit të ujit nëse ka ndonjë rrezik të mundshëm. Për këtë arsye, digat duhet të jenë të pajisura me gyp shkarkues të dimensioneve adekuate në fundin të akumulacionit, ose me porta lëvizëse në fundin e akumulacionit të dimensioneve adekuate që mundësojnë zbrazjen respektivisht uljen e nivelit të akumulacionit. Njësia për Diga mund të lejojë përjashtime për kategori të caktuara të digave. 4. Duhet të jetë e mundshme të evitohet në mënyrë të sigurtë përmbytja kur akumulacioni mbushet në kuotën e tij maksimale. Neni 5 Projektimii digave 1.Projektimi i digave bëhet në pajtim me ligjet, rregulloret, standardet, kushtet dhe udhëzimet relevante që janë në zbatim në Republikën e Kosovës. 2.Projekti i digave hartohet nga projektuesi i licencuar. 3.Projektimi i digave bëhet në tri faza faza: 3.1. Projekti konceptual; 3.2.Projekti ideor, dhe 3.3.Projekti kryesor. Neni 6 Projekti Konceptual 1.Projekti konceptual duhet të përmbajë si vijon: 1.1.Konceptin e përgjithshëm; 1.2.Karakteristikat teknike, teknologjike dhe ekonomike të digës dhe akumulac. 1.3.Arsyeshmërinë për ndërtimin e digës; 1.4.Të dhënat për makrolokacionin e digës. 1.5.Nënyrën e qasjes në infrastrukturë publike; 1.6.Alternativat e mundshme për rojektime hapësinore dhe arkitektonike; 1.7.Funksionalitetin dhe efikasitetin konomik të projektit; 2.Projekti konceptual dorëzohet nga apikuesi për marrjen e kushteve ndërtimor Neni 7 Përmbajtja e projektit ideor 1.Projekti ideor i digës hartohet me së paku dy zgjidhje dhe duhet të përmbajë si vijon: 1.1. Përshkrimin teknik qëpërmban: 1.1.1.qëllimi i ndërtimit, variantet e hartuara, krahasimi i tyre dhe justifikimi i variantit të zgjedhur, shpjegime mbi përbërësit e varianteve; 1.1.2 . studimet hidrologjike, topografike, gjeologjike, gjeoteknike, hidrogjeologjike e sizmike të zones te objektit, për të gjithë pellgun ujëmbledhës dhe pjesën poshtë digës, deri atje ku ndikon objekti, dhe studimin topografik për zonën e aksit të digës; 1.1.3. zgjidhjen e zonës së aksit të digës dhe objekteve përcjellëse të saj; 1.1.4 . parimet kryesore të metodave të llogaritjes së digës dhe objekteve përcjellëse, studimet e kryera për materialet e ndërtimit që do të përdoren; 1.1.5 . sistemin e komunikimit midis objektit dhe institucioneve përgjegjëse; 1.1.6 . sistemet e dyfishta të furnizimit me energji elektrike të pajisjeve elektrike; 1.1.7 . sistemet e aparaturave të matjes dhe të kontrollit që parashikohet të vendosen në digë dhe objektet përcjellëse të saj; 1.18. rrjetin rrugor të objektit dhe lidhjen e tij me atë rajonal për periudhën e ndërtimit dhe shfrytëzimit; 1.1.9 . mënyrat e kontrollit gjatë periudhës së ndërtimit dhe operimit; 1.1.10 . studimet e ndryshme që parashikohen për të realizuar projektin zbatues; 1.1.11. ndërtimin eobjektittë shërbimit dhe ruajtjes së digës. 1.2. Raportin mbi ndikimin në mjedisin natyror dhe shoqëror të ndërtimit të digës dhe akumulacionit, ndikimin në luginë dhe në zonat që kufizohen me pellgun ujëmbledhës. 1.3. Raportin mbi karakteristikat e valës që krijohet në luginën poshtë digës, në rastin kur: 1.3.1. shkarkohet plota maksimale; 1.3.2. bëhet shkarkimi i sforcuar (plota dhe zbrazja e detyruar e akumulacionit); 1.3.3. ndodh prishja e mundshme e digës. 1.4. Pjesën grafike që përmban: 1.4.1. planimetritë e digës dhe objekteve përcjellëse, prerjet gjatësore, tërthore dhe detajet e tyre për të gjitha variantet e studiuara. Materiali të jetë i qartë dhe të krijojë një kuadër të plotë për njohjen e objektit; 1.4.2. rrjetin rrugor brenda objektit dhe lidhjen e tij me atë rajonal për periudhën e ndërtimit dhe të shfrytëzimit; 1.4.3. vizatime të vendit të vendosjes së aparaturave matëse e të kontrollit, si dhe tipin e tyre; 1.4.4. planimetrinë, prerjen gjatësore të akumulacionit dhe të të gjithë zonës deri ku shtrihet veprimi i objektit, në shkallë të përshtatshme; 1.4.5. kurbat e vëllimit dhe sipërfaqes së akumulacionit; 1.4.6. vendet e marrjes së materialeve të ndërtimit dhe vendet e depozitimit të materialit të gërmuar etj. 2. Projekti ideor nënshkruhet nga projektuesi dhe nga aplikuesi. 3. Projekti ideor dorëzohet nga aplikuesi bashkë me kërkesën për kushtet paraprake për leje ndërtimore. 4. Afati për shqyrtimin dhe marrjen e vendimit nga organi kompetent për miratimin ose jo të projektit ideor dhe për dhënien e kushteve që duhet t`i plotësojë projekti kryesor është 45 ditë. 5. Afati nga paragrafi 4 i këtij neni mund të zgjatet në pajtim me dispozitat e Ligjit për Ndërtim dhe akteve nënligjore të nxjerra në pajtim me këtë Ligj. 6. Për miratimin e projektit ideor është i nevojshëm pëlqimi i Njësisë për Diga. Neni 8 Projekti kryesor 1. Projekti kryesor duhet të përmbajë: 1.1.Studimin e përgjithshëm teknik i cili duhet të përmbajë: 1.1.1.Qëllimin e ndërtimit. 1.1.2.Karakteristikat e veçanta dhe të përgjithshme të territorit, në të cilat paraqitet ndikimi nga ndërtimi i objektit, përfshirë edhe rrezikun sizmik. 1.1.3. Përshkrimin e përgjithshëm të objektit dhe objekteve përcjellëse si dhe justifikimin e variantit të zgjedhur. 1.1.4 . Karakteristikat kryesore të objektit dhe objekteve përcjellëse. 1.1.5. Aksin dhe arsyetimin për zgjedhjen e tipit të digës. 1.1.6. Vendin, sasinë dhe karakteristikat teknike të materialeve të ndërtimit. 1.1.7. Ndikimin e akumulacionit në territoret që e rrethon atë (mjedisin, mikroklimën, sizmicitetin e provokuar etj.) 1.1.8. Detyrat e përkohshme dhe masat paraprake, përmbajtjen dhe kapërcimin e mundshëm të tyre. 1.1.9. Verifikimet e qëndrueshmërisë së digës. 1.1.10. Të dhënat kryesore të objektit, objekteve përcjellëse dhe akumulacionit. 1.1.11. Vëllimin e ujit në akumulacion, kurbat e vëllimit dhe sipërfaqes, ku duhet të jenë përcaktuar niveli i vdekur, niveli normal, niveli maksimal, si dhe koha e zbrazjes së akumulacionit deri në nivelin e parrezikshëm. Rekomandohet që digat të kenë shkarkues fundor. 1.1.12 . Rregullore për shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen, vrojtimin dhe kontrollin e digës gjatë periudhës së mbushjes dhe asaj të shfrytëzimit, tregues të rrugëve të hyrjes në objekt, sistemin e alarmit, sistemin e komunikimit, sistemin e evakuimit dhe të ndihmës për përballimin e pasojave, burimet për furnizimin me energji elektrike (përfshirë ato alternative dhe rezervë) për manovrimin e sistemeve të shkarkimit, si dhe sistemin e sinjalizimit në rastin e mosfunksionimit të tyre. 1.1.13. Rregullore të veçanta për zbatimin e punimeve, të parashikuara për ndërtimin e objektit dhe objekteve përcjellëse. 1.1.14 . Vendin ku ruhen dhe mbrohen për një kohë të gjatë, nga ndërhyrjet dhe koha e keqe, nën përgjegjësinë e pronarit apo koncesionarit dhe shfrytëzuesit, mostrat e materialeve të bazamentit dhe ato të përdorura për ndërtim, të nxjerra nga studimet në vend, si dhe gatishmërinë në rast të kërkesës për kontroll nga organet kompetente. 1.1.15. Përshkrimin e hollësishëm të fazave të ndryshme të skemës së devijimit të burimit kryesor ujor. 1.1.16. Programin e masave që merren për realizimin nën kontroll dhe me sukses të mbushjes së akumulacionit me ujë për herë të parë. 1.1.17. Të dhënat për hartimin e planit të alarmit, evakuimit dhe të ndihmës për përballimin e pasojave që mund të vijnë si rezultat i valës që krijohet në luginën poshtë digës, në rastet kur: 1.1.17.1.shkarkohet plota maksimale; 1.1.17.2.bëhet shkarkim i sforcuar; 1.1.17.2.ndodh prishja e mundshme e digës. 1.1.18 . Hartën topografike në shkallë jo më të vogël se 1:25.000, në të cilën të jenë përcaktuar qartë: 1.1.18.1.pellgu i furnizimit me ujë; 1.1.18.2.aksi i ndërtimit të digës; 1.1.18.3.objektet tjera të rëndësishme që ndodhen brenda basenit ose poshtë veprës, ndërtimet socio-kulturore etj. 1.1.19. Në hartën topografike duhet të pasqyrohen dhe përcaktohen qartë zonat e ndikimit të objektit, si për rastin e shkarkimeve normale, ashtu dhe për rastin e prishjes së mundshme të digës, deri në pikën ku ndikimi shuhet plotësisht. Studimin gjeologjik të detajuar i cili duhet të përrmbajë: 1.2.1. Punimet e kryera, vrojtimet sipërfaqësore, puset, shpimet, galeritë etj. të kryera sipas normave. 1.2.2 . Ndërtimin gjeologjik (përfshirë përbërjen litologjike dhe ndërtimin strukturor dhe tektonik). 1.2.3 . Kushtet gjeomorfologjike. 1.2.4 . Kushtet hidrogjeologjike. 1.2.5 . Dukuritë gjeodinamike (qëndrueshmëria e skarpateve, erozioni, sizmiciteti etj.) 1.2.6 . Vlerësimin e modifikimit gjeomorfologjik dhe hidrogjeologjik që mund të rivendoset pas mbushjes së akumulacionit ose nga evoluimi natyral. 1.2.7. Hartën gjeologo-litologjike (përfshirë punimet), hartën gjeomorfologjike të rajonit (të pellgut ujëmbledhës dhe gjithë zonës, sipas rrjedhës së ujit poshtë digës, deri atje ku ndikon vepra). 1.2.8. Profilet gjeologo-litologjike të pellgut ujëmbledhës dhe të zonës poshtë digës. 1.2.9 . Planimetrinë dhe profilet gjatësore e tërthore, të detajuara, gjeologo-litologjike të gjithë zonës së ndërtimit të objekteve dhe objekteve përcjellëse. 1.2.10 . Kopjet e raportit përmbledhës origjinal të studimeve të realizuara në terren, si dhe kolonat stratigrafike të detajuara së bashku me puset, shpimet dhe galeritë e realizuara. 1.3. Studimin gjeoteknik që duhet të përmbajë: 1.3.1.Përshkrimin e studimeve të kryera. 1.3.2. Karakteristikat gjeoteknike paraprake të terrenit ku do të ndërtohet objekti dhe të materialeve të parashikuara për ndërtimin e digës. 1.3.3 . Skemat gjeoteknike paraprake të vendit të ndërtimit të objektit, prezantimin e problemeve që mund të paraqiten dhe zgjidhjet, me qëllim përsosjen e projektit. 1.3.4. Parashikimet për kërkime dhe studime të mundshme që do të realizohen gjatë hartimit të projektit. 1.3.5. Rezultatet e kërkimeve dhe provave të kryera. 1.3.6. Llogaritjet gjeoteknike që lidhen me objektet dhe me punimet e parashikuara. 1.3.7. Provat dhe kërkimet që duhen bërë për të kontrolluar të dhënat e projektit, gjatë hapjes së gërmimeve dhe transportimit të materialeve e në mënyrë të vazhdueshme gjatë ndërtimit. 1.3.8. Sistemin e instrumentimit gjeoteknik për kontrollet e parashikuara gjatë ndërtimit dhe gjatë shfrytëzimit. 1.4. Studimin sizmik i cili duhet të përmbajë: 1.4.1. Vështrimin e përgjithshëm mbi sizmicitetin e Kosovës. 1.4.2. Sizmicitetin e zonës. 1.4.3. Strukturën neotektonike dhe sizmo-tektonike të rajonit. 1.4.4. Vlerësimin e rrezikut sizmik të zonës. 1.5. Studimin hidrologjik dhe hidraulik i cili duhet të përmbajë: 1.5.1. Vlerësimin e prurjeve të lëngëta (norma e rrjedhjes ujore). 1.5.2. Vlerësimet e pajtueshmërisë midis sjelljes së ujit dhe kapacitetit të akumulacionit në lidhje me përdorimin e tij. 1.5.3. Vlerësimet e efektit të plotave, hidrografet e plotave me përsëritje të ndryshme dhe përballimin e plotës së zgjedhur, sipas normave për klasin e objektit. Sipas normave duhet të përcaktohet siguria e prurjeve maksimale llogaritëse për çdo vit të kalimit të prurjeve gjatë ndërtimit. 1.5.4. Kapacitetin e sistemeve të shkarkimit, rezervën nga niveli normal deri në kurorë dhe nga niveli maksimal deri në kurorë. Rekomandohet që ato të jenë sipërfaqësore dhe në digat me material rrethanor, janë të detyrueshme të ndërtohen jashtë trupit të digës dhe me veprim automatik. Zgjedhja e çdo tipi tjetër të shoqërohet me përshkrimin e arsyetimit, por gjithmonë të zgjidhen me veprim automatik në mënyrë që të mos varen nga vullneti i personelit. Gjithashtu, të përcaktohet edhe kapaciteti i sistemeve të devijimit për çdo vit të kalimit të prurjeve gjatë ndërtimit. 1.5.5.Vlerësimin e mundësisë së thyerjes së pikut në akumulacion. 1.5.6. Regjimin e plotave para dhe pas ndërtimit të objektit. 1.5.7. Ilustrimet dhe kriteret e zgjedhura për përcaktimin e prurjes maksimale të parashikuar si për periudhën e ndërtimit, ashtu dhe për periudhën e shfrytëzimit. 1.5.8. Përshkrimin dhe modulet e hapjes së sistemeve të shkarkimit në kushte normale të shfrytëzimit dhe në situata të jashtëzakonshme, të paraqitura me karakteristikat dhe fenomenet që lindin në anën e poshtme gjatë shkarkimeve. 1.5.9. Studimet hidraulike të shoqëruara me modelimet e nevojshme hidraulike, sipas rëndësisë së veprës. 1.5.10. Vlerësimin e prurjes së ngurtë vjetore që hyn në akumulacion, masat për zvogëlimin e tyre, duke ndërtuar prita malore, sistemime, pyllëzime etj. 1.5.11. Vlerësimin e kohës së formimit të plotës. 1.5.12. Kohëzgjatjen e manovrimit të portave në sistemin e shkarkimit dhe kohën e hapjes së plotë të portave. 1.6 . Studimin mbi materialet e ndërtimit i cili duhet të përmbajë: 1.6.1 . Përshkrimin e hollësishëm të karakteristikave të materialeve. 1.6.2 . Vendndodhjen dhe përshkrimin e lokacionit ku do të sigurohet materiali për ndërtimin e digës. 1.6.3. Përshkrimin e provave të zhvilluara në vend dhe në vendin e marrjes së materialit për ndërtimin e digës, të rezultateve të provave paraprake të kryera mbi materialet natyrale dhe mbi përzierjet që parashikohen për ndërtimin e objektit dhe të objekteve përcjellëse; karakteristikat e materialeve sipas standardeve në fuqi; kryerjen e provave nga laboratorë të licencuar, të shoqëruar me certifikatën e provës dhe raportin përmbledhës me komente. 1.6.4 . Programin dhe përshkrimin e kërkimeve, provave dhe kontrollin që ndiqet gjatë zbatimit të objektit. 1.6.5 . Hartën gjeologo-litologjike të materialeve të ndërtimit të digës dhe rezervat e llogaritura. 1.7 . Studimin e llogaritjeve të objektit dhe objekteve përcjellëse që duhet të përmbajë: 1.7.1. Metodat llogaritëse, skemat kryesore të llogaritjeve, rezultatet e llogaritjeve të objektit dhe të objekteve përcjellëse në qëndrueshmëri, aftësi mbajtëse, deformim etj., në kushtet normale dhe të jashtëzakonshme. Këto duhet të jenë të bazuara në kushtet dhe normat e projektimit në fuqi. 1.7.2. Prova të kryera në model. 1.8.Studimin mbi instrumentet e kontrollit dhe të matjeve që duhet të përmbajë: 1.8.1. Përshkrimin e tipit dhe vendit ku është vendosur instrumenti, shpeshtësinë e matjeve gjatë periudhës së ndërtimit dhe shfrytëzimit, duke përfshirë edhe instrumentet e kontrollit, të parashikuara sipas kërkesave të pikës 1.3.8 të këtij neni. 1.8.2. Udhëzime për përdorimin e çdo tipi të instrumenti të vendosur me përshkrime të njohjes së dukurive që vrojtohen me besueshmëri të mjaftueshme. 1.8.3. Udhëzime për intervalin maksimal të kohës së shërbimit brenda të cilit instrumenti duhet të mirëmbahet, për avaritë që mund të pësojnë, për mënyrën e riparimit ose të zëvendësimit me instrumente ekuivalente. 1.9. Projektin e ndërtesës së shërbimitdhe të ruajtjes 1.9.1.Zyrat për arkivimin e projekteve të zbatimit me ndryshimet që ka pësuar gjatë periudhës së ndërtimit, të studimeve, të të dhënave të kontrollit të matjeve. Parapëlqehet që në ndërtesë të vendosen edhe pajisjet e komandës së aparaturave elektromekanike të komandimit në distancë, pajisjet e telekomunikimit, pajisjet e dhënies së alarmit, si dhe të komandimit të sistemit të ndriçimit. 1.9.2 . Vendin e rojeve. 1.9.3. Ndërtesa e shërbimit dhe e ruajtjes mund të jenë për çdo digë ose për disa diga në afërsi të njëra-tjetrës, nga ku mund të kontrollohet i gjithë objekti dhe objektet përcjellëse. Ajo duhet të jetë e mbrojtur nga kalimi i plotave, rrëshqitjet etj 1.10 . Studimet dhe materiale grafike që duhet të përmbajnë. 1.10.1 . Relievin e akumulacionit në shkallë 1:5.000, 1:10.000, 1:25.000 sipas madhësisë së tij. 1.10.2 . Planimetrinë e detajuar të objektit dhe objekteve përcjellëse, si dhe të devijimit të përkohshëm. 1.10.3 . Vizatime të detajuara me kuota absolute, në shkallë të pranueshme, të objektit dhe objekteve përcjellëse, për një njohje të plotë të objektit dhe objekteve përcjellëse që do të ndërtohen. 1.10.4 . Skemat e impiantit të aparaturave të komandës dhe të kontrollit të sistemeve të shkarkimit, me instruksionet përkatëse, për të garantuar funksionimin e vazhdueshëm dhe të sigurtë të tyre. 2. Projekti kryesor nënshkruhet nga projektuesi dhe nga aplikuesi dhe shërben për marrjen e lejes ndërtimore. 3. Afati për shqyrtimin dhe marrjen e vendimit për miratimin ose jo të projektit kryesor nga organi kompetent është 45 (dyzetepesë) ditë. 4. Për miratimin e projektit kryesor është i nevojshëm pëlqimi i Njësisë për Diga. 5. Leja ndërtimore pushon së vlejturi nëse aplikuesi nuk fillon ndërtimin në afatin prej një (1) viti nga dita e fuqizimit të lejes ndërtimore. 6. Vlefshmëria e lejes ndërtimore mund të zgjatet me kërkesën e aplikuesit për një (1) vit. III.NDËRTIMI I DIGAVE Neni 9 Personat përgjegjës 1. Personat kryesor përgjegjëse për ndërtimin e digës janë: 1.1. estitori (pronari ose koncesionari) 1.2 .kontraktuesi; 1.3. projektuesi; 1.4. mbikëqyrësi. 2. Detyrat dhe përgjegjësitë e personave nga paragrafi 1 i këtij neni janë të përcaktuara me Ligjin për Ndërtim dhe aktet nënligjore të miratuara në pajtim me këtë Ligj. Neni 10 Fillimi i ndërtimit Ndërtimi i digës fillon pasi të jetë marrë leja e ndërtimit sipas ligjit për ndërtim dhe pasi të jenë plotësuar kërkesat e këtij udhëzimi administrative. Neni 11 Identifikimi i zonave të rrezikuara 1.Projekti, gjatë zbatimit të punimeve, mund të kërkojë ndryshime të detyruara nëse paraqiten kushte të ndryshme nga ato të projektit. Këto ndryshime bëhen vetëm nga projektuesi dhe të njëjtat duhet të jenë të argumentuara, duke respektuar kriteret, konceptet dhe parimet që janë për projektin origjinal (Kapitulli II). 2.Ndryshimet në projekt do të paraqiten për rishqyrtim nëNjësinë për Diga në rastet kur: ndryshon lidhja me bazamentin, ndryshon pjesa e papërshkueshme e digës, ndryshon tipi i digës, ndryshon zona e digës, ndryshojnë përmasat e digës, tipi dhe aftësia e shkarkuesve, ndryshimet që ndikojnë në qëndrueshmërinë e objekteve dhe objekteve përcjellëse etj. 3.Pas punimeve të gërmimit të mbahet dokumentacioni i rregullt gjeologjik, gjeoteknik dhe topografik. Rezultatet e të dhënave faktike, duhet të krahasohen me ato të projektit dhe në rast ndryshimi nga projekti, duhet të veprohet sipas pikës 1 të këtij neni. Dokumentet nënshkruhen nga përfaqësuesit e kontraktuesit, mbikëqyrësit dhe projektuesit. 4.Dokumentacioni për ndryshimet hartohet në jo më pak se katër kopje (një kopje për arkivën në ndërtesën e shërbimit, një kopje për pronarin/koncesionarin, një kopje për Njësinë e Digave, dhe një kopje përkontraktuesin). Neni 12 Metodat, pajisjet dhe makineritë e ndërtimit Metodat, pajisjet dhe makineritë e ndërtimit duhet të jenë të përshtatshme për të realizuar cilësinë e punimeve sipas kërkesave të planit të ndërtimit dhe teknologjisë së punimeve, të parashikuara në projekt. Neni 13 Kontraktuesi 1. Kontraktuesi i punimeve, për objektin që do ta ndërtojë, duhet ta emërojëmbikëqyrësin përgjegjës të vendpunishtes dhe zëvendësin e tij. Mbikëqyrësi ose zëvendësi ndjekin ecurinë e punimeve të ndërtimit pa ndërprerje. 2. Mbikëqyrësi i vendpunishtes krijon menjëherë ditarin ndërtimor dhe librin ndërtimor dhe deri në dorëzimin e objektit shënon ngjarjet më domethënëse, të përshkruara gjerësisht dhe të shoqëruara me dokumentacion teknik, topografik, filmik etj. Në përfundim, ky dokumentacion ruhet në ndërtesën e shërbimit dhe të ruajtjes. 3. Pas përfundimit të gërmimeve, vihen në dukje karakteristikat e strukturave gjeologjike, në mënyrë që projektuesit të jenë në gjendje për të bërë një analizë të situatës konkrete dhe sipas rastit, për të reflektuar ndonjë ndryshim në projekt. Para se bazamentet ose përpunimet e tyre të mbushen me material ndërtimor, mbahet akti i verifikimit dhe miratohen nga projektuesi, mbikëqyrësi dhe stafi i ndërtimit. Deformimet e strukturave, bazamenteve ose themeleve të digës, si dhe sforcimet kontrollohen vazhdimisht dhe krahasohen me vlerat e llogaritura në projekt. 4. Gjatë ndërtimit,duhet sigurohet informacion i vazhdueshëm mbi sasinë e ujërave sipërfaqësore në tërësinë e objektit që ndërtohet, si dhe të ujërave të infiltrimeve, të shoqëruara edhe me vlerat përkatëse të presionit, duke bërë krahasime me vlerat e llogaritura në projekt. Për këto informacione njoftohet projektuesi, i cili bën saktësimet në vend. Gjithashtu, kryhen analiza kimike të ujërave rrjedhëse për të përcaktuar përmbajtjen e substancave të tretshme dhe ndikimin e tyre në cilësinë e objekteve përcjellëse të kundërfiltrimeve (perdes së çimentimit që është në ndërtim e sipër dhe gjatë shfrytëzimit). 5. Kontrolli mbi cilësinë e punimeve udhëhiqet nga standardet, të specifikuara me projekt. Ky kontroll bëhet nga kontraktuesi dhe mbikëqyrësi. Rezultatet e kontrollit të cilësisë së ndërtimit dokumentohen në ditarin ndërtimor dhe librin ndërtimor. Këto kontrolle përfshijnë informacionet përkatëse, metodat e përdorura për caktimin e cilësive të materialeve ndërtimore, rezultatet e provave, hartën gjeologjike të gërmimeve, rezultatet e punimeve gjeoteknike dhe raportin për trajtimin e bazamentit dhe inspektimin e tij në vend. 6. Sapo vendosen instrumentet e monitorimit, fillon leximi i tyre për të kontrolluar funksionimin dhe besueshmërinë e sistemit të vrojtimit. Të dhënat e aparaturave i dërgohen rregullisht grupit të monitorimit të shfrytëzuesit, i cili bën interpretimet. 7. Për çdo ndryshim që bëhet në projektin origjinal, duhet të respektohen kërkesat e nenit 11 të këtij udhëzimi dhe të vendosen në dosjen e ndryshimeve të projektit. Ndryshimet pasqyrohen në dosjen e mbikëqyrjes së punimeve (që mbahet nga mbikëqyrësi) dhe në librin dhe ditarin ndërtimor (që mbahet nga kontraktuesi). Në këto dokumente regjistrohen edhe informacione që mund të jenë të dobishme për punimet e mundshme të riparimit, për rrugët e mundshme të infiltrimit të ujit, si dhe për konsiderata të tjera, që do t’i shërbejnë sigurisë së digës gjatë shfrytëzimit, si p.sh. tipi, cilësia, dhe marka e materialeve të ndërtimit, ndërprerjet e parregullta të procesit të betonimit, dallimi i çarjeve etj. Një identifikim i kujdesshëm dhe më i plotë bëhet edhe nëpërmjet fotografimit dhe filmimit. 8. Në vazhdimësi mbikëqyren, dokumentohen dhe regjistrohen të gjitha operacionet e betonimit sipas projektit. 9. Në përfundim të punimeve të ndërtimit, menaxheri i vendpunishtes përgatit një raport të gjerë dhe të plotë, me të gjitha ndryshimet në projekt, të shoqëruar me përshkrime teknike, që pasqyrojnë ngjarje të veçanta, të shfaqura gjatë periudhës së ndërtimit. Nga një kopje e raportit të plotë i dërgohen Njësisë për Digasi dhe autoritetit kompetent që lëshon certifikatën e përdorimit. 10. Kontraktuesie drejton dhe organizon realizimin e programit të devijimit të ujërrjedhës dhe atë të vënies për herë të parë me ngarkesë të objektit dhe të objekteve përcjellëse. Neni 14 Mbikëqyrja e punimeve të ndërtimit 1.Mbikëqyrja e punimeve të ndërtimit ka për qëllim kontrollin e mbarëvajtjes së procesit të zbatimit të punimeve në pajtim me projektin si dhe kushtet teknike të projektimit dhe zbatimit. 2.Mbikëqyrja e punimeve bëhet në pajtim me dispozitat e Ligjit për Ndërtim dhe akteve nënligjore të nxjerra në pajtim me këtë ligj. 3.Mbikëqyrjen e përditshme të punimeve e kryen mbikëqyrësi i vendpunishtes, ndërkaq mbikëqyrjen inspektive e kryen përfaqësuesi i organit kompetent dhe Njësia për Diga. Neni 15 Masat paraprake për përballimin e situatave kritike gjatë ndërtimit 1. Para fillimit të aktivitetit për ndërtimin e digës, investitori, projektuesi, mbikëqyrësi i punimeve të ndërtimit, të ndihmuar edhe nga përfaqësuesi i Njësisë për Diga, duhet të hartojnë në bashkëpunim me Agjencinë e Menaxhimit Emergjent dhe me organet komunale planin e masave dhe planin e alarmit për përballimin e situatave të jashtëzakonshme gjatë periudhës së ndërtimit. 2. Plani i masave dhe plani i alarmit duhet të permbajnë: 2.1 Vlerësimin dhe përballimin i situatave kritike në vendpunishte. 2.2 Vlerësimin dhe përballimin e situatave katastrofike të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore. 2.3 Vlerësimin dhe përballimin e situatave kritike që mund të shkaktohen nga kryerja e punimeve dhe që përbëjnë rrezik për njerëzit, të mirat materiale, dhe mjedisin. 2.4 Situatat e jashtëzakonshme të shkaktuara nga trazirat, sabotimet ose akte të tjera kriminale. 3. Plani, përveç udhëzimit për veprimet dhe aksionet e saj, skemat e shpëtimit, përshtatjen dhe përdorimin e pajisjeve të emergjencës, kujdesin mjekësor të emergjencës, mbajtjen në siguri të popullsisë në situatat e jashtëzakonshme etj., duhet të përmbajë gjithashtu edhe detyra të qarta për autoritetet komunale të shoqëruara me procedura të rrepta, të cilat duhet të pasojnë situatat e emergjencës. 4. Detajet e udhëzimit për përballimin e situatave kritike duhet të shkruhen dhe të jenë të qarta e të kuptueshme. Personat e caktuar duhet të kenë trajnimin adekuat për operacionet e emergjente. 5. Vrojtimi teknik i digës gjatë fazës së ndërtimit është përgjegjësi e kontraktuesit ndërkaq gjatë fazës së shfrytëzimit është përgjegjësi e operatorit. 6. Vrojtimi teknik nga paragrafi 5 i këtij neni bëhet në bazë të të planit të vrojtimit teknik i cili duhet të jetë pjesë e dokumentacionit të ndërtimit dhe i njëjti duhet t`i bashkëngjitet projektit kryesor me rastin e marrjes së lejes për ndërtimin e digës. Neni 16 Ndryshimet ose riparimet në digat ekzistuese dhe akumulacione Për aktivitetet e konsiderueshme të ndërtimit për mbingritjen, ndryshimin, riparimin e digës dhe akumulacionit, do të zbatohen parimet e neneve të përmendura në këtë udhëzim që vlejnë për projektimin, ndërtimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e një dige të re. Shfrytëzimi dhe mirëmbajtja Neni 17 Shfrytëzimi i digës 1.Diga mund të lëshohet në përdorim vetëm pas lëshimit të certifikatës së përdorimit nga organi kompetent. Kusht për lëshimin e certifikatës së përdorimit është përmbushja e kërkesave për vlerësimin e sigurisë teknike të digës të cilat vlerësohen nga Njësia për Diga. Certifikata e përdorimit lëshohet në pajtim me legjislacionin e ndërtimit. Shfrytëzimi i digës fillon menjëherë pas mbushjes për herë të parë të akumulacionit me ujë. 5. Shfrytëzimi i digës bëhet në bazë të Rregullores teknike të shfrytëzimit, mirëmbajtjes dhe të kontrollit të digës dhe objekteve të saj përcjellëse e cila duhet të miratohet nga Njësia për Diga dhe në të cilën përshkruhen detyrat dhe veprimet e gjithë ekipit dhe personelit që merren me shfrytëzimin, mirëmbajtjen dhe kontrollin e digë. Neni 18 Përgjegjësitë e Operatorit tëdigës 1. Përgjegjësitë e operatorit të digës përfshijnë: 1.1.Është përgjegjësi kryesor për sigurinë e digës dhe objekteve përcjellëse të digës dhe për pasojat që rrjedhin nga prishja ose aksidentet e mundshme në digë. 1.2.Duhet të shfrytëzojë digën në atë mënyrë që të sigurohet se: 1.2.1.Siguria e njerëzve dhe mjedisit është e garantuar, dhe 1.2.2.Sistemet e zbrazjes dhe shkarkimit janë adekuate dhe funksionale. 1.3.Duhet të ndërmerr të gjitha masat e nevojshme organizative, teknike dhe financiare që garantojnë shfrytëzimin normal të objektit, jetëgjatësinë e tij dhe moscenimin e njerëzve dhe mjedisit, të parashikuara në fazën e projektimit, ndërtimit, si dhe gjatë shfrytëzimit e mirëmbajtjes. 1.4.Duhet të kryejë të gjitha matjet, inspektimet dhe testimet që nevojiten për vlerësimin e kushteve të digës. Raportet për këto matje, inspektime dhe testime duhet t`i dorëzohen Njësisë për Diga. 1.5.Duhet të shtojë ose modifikojë objektet nëse një gjeë etillë kërkohet nga organi kompetent për nevoja të sigurisë së digës. 1.6.Të lejojë instalimin dhe shfrytëzimin e sistemit shtetëror të monitorimit dhe matjeve dhe t`u lejojë qasje organeve kompetente në këto sisteme. 1.7 E shfrytëzon burimin ujor të krijuar nga diga për qëllimin e përcaktuar në projekt. 1.8 Zbaton me përpikëri "Rregulloren për mirëmbajtjen, shfrytëzimin, vrojtimin dhe kontrollin e digës" të hartuar nga projektuesi në pajtim me nenin 7 të këtij udhëzimi. 1.9 Emirëmban objektin sipas kërkesave teknike që dalin nga kyudhëzim, nga rregulloret teknike dhe udhëzuesit, si dhe kryen riparime e përmirësime sipas kushteve specifike gjatë periudhës së shfrytëzimit, periudhë që fillon me vënien për herë të parë në ngarkesë të digës nëpërmjet mbushjes së akumulacionit. 1.10 I mbulon të gjitha shpenzimet që lidhen me shfrytëzimin, mirëmbajtjen, riparimin, përmirësimin dhe gjithë veprimtaritë që lidhen me sigurimin e digës, njerëzve dhe mjedisit. 1.11 I kompenson në tërësidëmet që shkaktohen si pasojë e funksionimit të digës dhe akumulacionit. Në rastin kur dëmet shkaktohen nga forca madhore, të pamundura për t’i parashikuar në projekt, në kompensimin e humbjeve merr pjesë edhe shteti. 1.12 I raportonNjësisë për Diga jo më pak se një herë në vit, për sjelljen e objektit dhe çdo ngjarje që lidhet me sigurinë e tij. 1.13 E harton planin e alarmit, evakuimit dhe ndihmës për mbrojtjen e popullatës dhe vlerave materiale në rastet e jashtëzakonshme, si pasojë e prishjes së digës. 1.14 I njofton organet komunale, Ministrinë dhe Agjencinë e Menaxhimit Emergjent për shpalljen e gjendjes emergjente në rastin kur diga dëmtohet rëndë ose kur niveli i ujit arrin pika kritike. Neni 19 Përgjegjësitë e Njësisë për Diga 1.Përgjegjësitë e Njësisë për Diga përfshijnë: 1.1.Vlerëson kornizën ligjore ekzistuese sa i përket nivelit të sigurisë, procedurat të cilat marrin parasysh konsideratat e duhura ekonomike dhe nëse ka nevojë bënpropozime për përmirësime; 1.2.Miraton planet dhe projektet për ndërtimin e digave të reja si dhe mbikëqyrë ndërtimin e digës dhe mbushjen e akumulacionit; 1.3.Mbikëqyrë shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e digave; 1.4.Mbikëqyrë aspektet emergjente në bashkëpunim me Agjencinë e Reagimit Emergjent, autoritetet komunale dhe autoritetet tjera përgjegjëse pë emergjenca; 1.5.Shqyrtonraportet dhe verifikon përmbushjen e e kërkesave të sigurisë teknike; 1.6.Kryen inspektime periodike të digave; 1.7.Nëse vlerëson si të nevojshme për sigurinë teknike të digës, specifikon kushtet për shfrytëzim të pandërprerë të digës. Neni 20 Masat Përgatitore për Rastet e Situatave Emergjente 1.Duke pasur parasysh që prishja eventuale e digës mund të shkaktojë dëme të mëdha ekonomike dhe humbje të rënda në jetë njerëzish dhe të kafshëve, duhet të ndërmerren masa përgatitore për qëllime të parandalimit dhe minimizimit të pasojave. 2.Opratori duhet t`i ndërmerr masat përgatitore për rastet kur nuk mund të sigurohet operim i sigurtë i digës si rezultat i problemeve të digës, fatkeqësive natyrore, apo akteve të sabotimit. 3.Në rast të një emergjence, operatori i digës duhet të ndërmerr të gjitha masat e nevojshme për të evituar rrezikimin e njerëzve, pasurisë dhe mjedisit. 4.Operatori i digës, duhet të këtë dhe të mirëmbajë sistemin e lajmërimit dhe alarmit në zonën e afërt të digës. Ky system i alarmit duhet të jetë i ndërlidhur me sistemet e alarmit të komunave të cilat janë potencialisht të rrezikuara nga prishja e papritur e digës. 5.Plani i alarmit, i evakuimit dhe i ndihmës ndahet në dy faza: 5.1.në fazën e parë bëjnë pjesë të gjitha studimet që nevojiten për të përcaktuar shtrirjen në hapësirë e në kohë të valës së krijuar nga prishja e mundshme e digës në anën e poshtme të saj, shpejtësia e lëvizjes së valës dhe thellësitë në distancë sa vala të mos paraqesë rrezikshmëri; 5.2.në fazën e dytë bën pjesë përcaktimi i mjeteve për dhënien e alarmit, i personave që e japin atë dhe i kohës kur duhet dhënë alarmi, mjetet dhe mënyrat për evakuimin e popullsisë, vendi i qëndrimit të përkohshëm të saj dhe i atyre që duhet ta organizojnë këtë. 6.Dhënia e këshillave se si duhet të veprojë popullata dhe nëse ka nevojë edhe për evakuimin e saj bëhet në pajtim me planin kombëtar për reagim emergjent. Neni 21 Shkarkimi i plotave dhe kontrolli i tyre 1. Para fillimit të çdo sezoni të shkarkimeve, kontrollohet funksionimi i të gjitha objekteve të shkarkimit e të zbrazjes së akumulacionit deri në vendin ku shuhen efektet e shkarkimeve, duke marrë masat përkatëse për mangësitë që konstatohen, me afate të përcaktuara për vënien në gatishmëri të plotë të tyre. 2. Operatori, dy herë në vit (çdo 6 muaj), kontrollon pjesën e poshtme të rrjedhës dhe në rast se konstaton pengesa të shkarkimeve, merr masat e duhura për një shkarkim normal të plotave. Sipas rëndësisë së situatës që paraqitet, njofton edhe strukturat e varësisë dhe ato të kontrollit, për një koordinim të përbashkët të veprimeve që ndërmerren. 3. Nivelet e ujit në akumulacion, prurjet e lumit që ushqejnë akumulacionin, shkarkimet etj, regjistrohen periodikisht, duke bërë edhe krahasimet me të dhënat e projektit. 4. Depozitimet e materialeve inerte maten një herë në 5 (pesë) vjet për akumulacionet me vëllim më të vogël se 100 (njëqind) milionë m3 ujë dhe një herë në dhjetë vjet për akumulacionet më të mëdha. 5. Me dhënien e sinjalit të shkarkimit të plotave, në zonë ku shtrihet efekti i shkarkimeve, zbatohen masat e përcaktuara për evakuimin e popullatës, e cila është instruktuar më parë. Neni 22 Vrojtimet dhe matjet në digë dhe objekte përcjellëse 1.Vrojtimet dhe matjet me aparaturat e vendosura në objekt, në objektet përcjellëse dhe brigjet e akumulacionit fillojnë që në momentin e vendosjes së tyre dhe gjatë gjithë kohës së shfrytëzimit të objektit. Shpeshtësia e vrojtimeve dhe matjeve përcaktohet në Rregullore për shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen, vrojtimin dhe kontrollin e digës. Nëse konstatohen rezultate të paparashikuara në projekt, shpeshtësia e tyre shtohet. 2.Të dhënat e vrojtimeve dhe matjeve kontrollohen nga personel i specializuar dhe i licencuar nga organi kompetent 3.Përpunimi dhe interpretimi i matjeve dhe vrojtimeve bëhet çdo muaj. Nëse konstatohen shmangie të theksuara ndaj atyre që lejon projekti, lajmërohet menjëherë Njësia për Diga. 4.Rezultatet e matjeve në aparatura, interpretimet dhe raportet, arkivohen në zyrat e operatorit dhe në ndërtesën e shërbimit dhe të ruajtjes së digës. Neni 23 Kontrolli i digës nga operatori 1.Kontrolli i digës nga operatori nëpërmjet personit përgjegjës për sigurinë e digës realizohet si vijon: 1.1. Vizita dhe kontroll periodik vizuel në objekt dhe ambientet rreth tij, kontrolli i gjendjes së sistemeve të shkarkimit, zbrazjes dhe marrjes së ujit, si dhe të zonave të paqëndrueshme në brigjet e akumulacionit që zbatohen duke kontrolluar: 1.1.1. skarpatën në anën e sipërme për të parë nëse kontrollit të kurorës së digës, nëse ka dëmtime të skarpatës, zhvendosje të veshjes mbrojtëse, mbirje të pemëve etj.; 1.1.2. skarpatën në anën e poshtme, nëse ka rrjedhje uji, dëmtime të skarpatës, fole kafshësh, mbirje të pemëve etj.; 1.1.3. kontrollin e shkarkuesit, nëse ka bllokime apo ngushtim të seksionit nga materiale të ndryshme, erozioni, korozioni etj.; 1.1.4 . kontrollin e shuarësit të energjisë, nëse ka gërryerje apo deformime të ndryshme; 1.1.5. kontrollin e kontaktit të digës me brigjet, nëse ka rrjedhje, erozion etj.; 1.1.6. kontrollin e qëndrueshmërisë së brigjeve të akumulacionit, nëse ka rrëshqitje, erozion etj.; 1.1.7. kontrolli i aftësisë tërheqëse të prurjes maksimale në anën e poshtme të digës, nëse ka ngushtime seksioni, rrëshqitje, ndërtime të pakontrolluara etj. 1.2. Kontrolli nëpërmjet matjeve të aparaturave të vendosura në objektet dhe objektet përcjellëse sipas projektit që konsiston në: 1.2.1. matjet e nivelit të ujit në akumulacion; 1.2.2.matjet e niveleve të puseve piezometrike; 1.2.3.matjet e presionit të poreve; 1.2.4. matjet meteorologjike; 1.2.5. matjet gjeodezike; 1.2.6 . matjet e deformimeve; 1.2.7. matjet e deformimit të fugave; 1.2.8 . matjet e uljeve; 1.2.9. matjet e temperaturave; 1.2.10. regjistrimit të lëkundjeve sizmike, nëse në digë janë vendosur aparatura; 1.2.11. matjet e deformimeve të brigjeve (të paqëndrueshme). 2. Shpeshtësia e matjeve realizohet sipas kërkesave të projektit të pasqyruara në “Rregulloren e mirëmbajtjes dhe shfrytëzimit të objektit”. 3. Operatori harton raportin vjetor të shfrytëzimit, të cilin e dërgon tek Njësia për Diga çdo vit brenda muajit mars të vitit pasardhës. Raporti përmban vrojtimet, matjet, punimet e kryera për mirëmbajtjen dhe eliminimin e dëmtimeve të vogla, grafikët e matjeve, rezultatet e interpretimeve etj. Neni 24 Mirëmbajtja e digës 1. Operatori duhet të sigurojë pa ndërprerje një personel të përgatitur për manovrimin e sistemeve të shkarkimit në çdo rast i cili duhet të jetë në objekt. 2.Operatori, nëpërmjet mirëmbajtjes, garanton rrugët e hyrjes në objekt, të ndërtuara sipas projektit. Ato duhet të jenë të kalueshme në çdo kohë dhe për të gjitha mjetet që mund të hyjnë në çdo moment, sipas nevojave që shfaqen për vrojtim, kontroll dhe ndërhyrje në rast nevojash. 3. Hyrjet në kabinën e manovrimit të sistemeve të shkarkimit, të zbrazjes, të marrjes së ujit, të hyrjeve në galeritë e kontrollit duhet të jenë në çdo kohë lehtësisht të kalueshme dhe të pajisura me ndriçim e me impiant ajrimi kur është e nevojshme. Ndriçimi duhet të mbulojë të dyja anët e digës, çdo nënobjekt, si dhe rrugët e hyrjes në to. 4. Të gjitha pajisjet e komandimit duhet të vendosen në vende të mbyllura dhe të mbrojtura nga persona të paautorizuar ose nga ndonjë aktivizim i padëshirueshëm, jashtë rrezikut nga përmbytjet, shkarjet dhe dukuri të tjera. 5. Të gjitha pajisjet matëse duhet të kontrollohen dhe të verifikohet saktësia e matjes në baza vjetore. 6. Komunikimi i personelit të ndërtesës së shërbimit dhe ruajtjes së objektit me persona të caktuar, me organet e rendit publik, me organe të pushtetit qendror dhe vendor, si dhe me zyrën e emergjencave, duhet të jetë me sistem telefonik e radiofonik, të pavarura nga njëra-tjetra. 7. Mirëmbajtja duhet të garantojë furnizimin me energji elektrike të objektit dhe objekteve përcjellëse nga dy burime të pavarura. Neni 25 Dosja e digës 1.Operatori duhet ta plotësojë dosjen e digës që ka në operim e cila duhet të përmbajë: dokumentet kryesore të zbatimit të punimeve; përshkrimet e ngjarjeve më të rëndësishme gjatë punimeve të ndërtimit; momentet kryesore mbi ecurinë e procesit të mbushjes për herë të parë me ujë të ujëmbledhësit, ngjarjet më të rëndësishme, punimet e riparimit ose të mirëmbajtjes, raportet mbi kontrollet e bëra gjatë shfrytëzimit, raportet mbi dëgjimin e digës etj. 2.Një kopje të dosjes së digës duhet ta këtë operatori i digës ndërkaq një kopje i dorëzohet Njësisë për Diga. Neni 26 Inspektimi vjetor i digës 1.Inspektimi vjetor i digës kryhet nga Njësia për Diga në prani dhe në bashkëpunim me personin përgjegjës për digë të operatorit të digës. 2.Inspektimi vjetor i digës bëhet në pjesët mbi ujë të objektit dhe objekteve përcjellëse për qëllime të verifikimit të: 2.1.gjendjes funksionale të elementeve ndihmëse; 2.2.gjendjes së sistemeve të shkarkimit, të zbrazjes dhe të marrjes së ujit; 2.3.gjendjes së digës dhe mjedisit rrethues; 2.4.mbikëqyrjes së filtrimeve në trupin e digës, në bazament dhe brigjet e ujëmbledhësit, në galeritë e kontrollit dhe drenimit (kur diga ka të tilla); 2.5.funksionimit të aparaturave matëse të vendosura në digë; 2.6.mënyrave të kryerjes së matjeve, sistemimin dhe përpunimin e tyre; 2.7.cilësisë së punimeve të mirëmbajtjes, të riparimit ose përmirësimit të kryera në digë; 2.8.gjendjes së dokumentacionit pranë objektit, të regjistrit dhe dosjes së shfrytëzimit; 2.9.respektimit të dispozitave të organeve kompetente dhe të rregulloreve interne për shfrytëzim dhe monitorim të digës. Neni 27 Vlerësimi 5-vjeçar i Sigurisë së Digave 1.Vlerësimi5-vjeçar i sigurisë së digave bëhet me qëllim të vlerësimit të sjelljes afatgjatë dhe gjendjes aktuale të sigurisë së digës. 2.Ky vlerësim organizohet nga Njësia për Diga përmes një eksperti të pavarur për siguri të digave. 3.Përmbajtja e raportit të vlerësimit 5-vjeçar të sigurisë së digave është dhënë në shtojcën 1 të këtij udhëzimi administrative. braktisja e digës Neni 28 Braktisja e digës 1.Braktisja e digës dhe akumulacionit bëhet kur: 1.1.objekti humb funksionin për të cilin është ndërtuar dhe nuk mund të tjetërsohet; 1.2.hapësira e akumulacionit është mbushur me materiale të ngurta në atë shkallë, sa objekti humb funksionin. Neni 29 Plani i braktisjes 1.Braktisja e digës dhe akumulacionit bëhet duke e zbatuar planin e braktisjes të cilin e harton operatori dhe e miraton Njësia për Diga. 2.Plani i braktisjes së digës dhe objekteve përcjellëse të digës përmban: 2.1. Analizat e qëndrueshmërisë së strukturave kryesore të mbetura të objektit ose objekteve përcjellëse në kushtet e reja të prishjes së bazamentit, të erozionit ose faktorëve të tjerë; 2.2. Studimin e gjendjes së pajisjeve hidrologjike dhe hidraulike për braktisje; 2.3. Përcaktimin e shtratit të ri të rrjedhës së ujit pas zbrazjes së akumulacionit; 2.4. Kontrollin e plotave gjatë dhe pas braktisjes; 2.5. Efektin e plotave maksimale dhe minimale përgjatë luginës së lumit; 2.6. Rreziqet e reja që mund të zhvillohen nga prurjet e ngurta; 2.7. Përcaktimin e masave për të ndaluar hyrjen e popullatës në strukturat që mbeten; 2.8. Pasojat e mundshme në digat dhe akumulacionet tjera që ndodhen në zonë, masat teknike dhe financiare për tejkalimin e situatës së re në koordinim me shfrytëzuesit e tjerë. 2.9. Metodat dhe praktikat e prishjes dhe sigurinë e strukturave të mbetura. 2.10. Planin e alarmit, evakuimit dhe ndihmës për mbrojtjen e popullatës dhe të vlerave materiale në kushtet e reja. Neni 30 Mirëmbajtja deri në braktisje Përderisa nuk miratohet braktisja e objektit dhe objekteve përcjellëse, ato duhet të mirëmbahen në kushtet e një sigurie të shfrytëzimit edhe për rastin kur akumulacioni është i zbrazur. Neni 31 Braktisja e objektit dhe objekteve përcjellëse 1.Punimet e braktisjes së digëst dhe tëobjekteve përcjelllëse fillojnë pasi ato të jenë miratuar. 2. Punimet e braktisjes të kryhen sipas praktikave të sigurta dhe pa rrezik për qëndrueshmërinë e strukturave që mbeten. 3. Në asnjë rast punimet e braktisjes nuk duhet të bllokojnë ose të zvogëlojnë sigurinë shkarkuese të plotës natyrale. Neni 32 Rivendosja e kushteve natyrore 1. Braktisja duhet të sigurojë kalimin e prurjeve natyrale maksimale të lumit në anën e sipërme dhe të poshtme të tij. 2. Në zonat që mbeten të sigurta nga braktisja, rivendoset gjendja e kushteve natyrale. Neni 33 Kontrolli i sigurisë 1. Njësia për Diga dhe operatori i digës që ka operaruar atë, vazhdojnë mbikëqyrjen e sigurisë së vendit, kur nuk janë hequr krejt objekti dhe objektet përcjellëse. 2. Strukturat e mbetura jashtë braktisjes duhet të inspektohen në intervale kohe jo më të mëdha se pesë vjet, për dallimin e shtrirjes së deformimeve, shpërbërjes së materialeve dhe shkatërrimit të bazamentit. Nëse konstatohen shfaqje të zhvillimeve të kushteve të pasigurisë, strukturat e ndikuara rekomandohet më mirë të hiqen, sesa të riparohen. Neni 34 Dokumentimi i sigurisë Rezultatet e inspektimit të strukturave të mbetura jashtë braktisjes së objektit dhe objekteve përcjellëse dokumentohen dhe regjistrohen në një raport. Për detyrat që duhet të zbatohen ngarkohen njësitë përgjegëse për sigurinë. Neni 35 Transferimi dhe ruajtja e dokumentacionit Operatori i digës duhet që, të gjitha dosjet e dokumentacionit të krijuar gjatë projektimit, ndërtimit, shfrytëzimit dhe braktisjes, ta dorëzojë në te Njësia për Diga. DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE Neni 36 Hyrja në fuqi Ky Udhëzim Administrativ hyn në fuqi shtatë (7) ditë pas nënshkrimit nga Ministri. Ferat Shala ______________________ Ministër i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor Datë:__________________ 2017 | Minister of Environment and Spatial Planning, Based on Article 42, paragraph 2 of the Law on Waters of Kosovo, No. 04 / L-147 (Official Gazette no. 10, 29.04.2013), Article 8 paragraph 1.4 of Regulation No.02 / 2011 on the areas of administrative responsibility of the Office of the Prime Minister and Ministries and article 38 paragraph 6 of the Government Rules of Procedure No. 09/2011 (Official Gazette No. 15, 12.09.2011) Issued: ADMINISTRATIVE INSTRUCTION FOR DESIGN, CONSTRUCTION AND USE OF DAMS GENERAL PROVISIONS Article 1 Purpose This administrative instruction is aimed at creating the legal framework that regulates the design, construction and operation of dams. Article 2 Scope 1. The provisions of this administrative directive applicable to all dams that are in use and planned to be constructed in the territory of Kosovo, which meet the following conditions: 1.1. The height of the dam is at least 15 m (meters); 1.2. The height of the dam is largest of 10 m (meters) and accumulative capacity is greater than 100,000 m3 (cubic meters); 1.3. Cumulative capacity is greater than 500,000 m3 (cubic meters). 2. The provisions of this administrative instruction shall also apply to the dams which are smaller than those set out in paragraph 1 of this Article if the Unit of dam estimates that such dams have special risk potential. Article 3 Definitions 1. Terms used in this administrative instruction have the following meaning: 1.1. "Accident" is any situation created, damage or malfunction in the dam, without reaching to "breach ". 1.2. "Dam" is a construction facility designed and built for the purpose of accumulation of water or mud. 1.3. "Minister" and "Ministry" have the same meaning as in the Water Law of Kosovo No. 04 / L-147. 1.4. "Unit of dam" is an organizational unit within the ministry that has responsibility and supervision authority of dam safety. 1.5. " Additional Facilities and dam" means: (i) systems deviation, (ii) systems of discharge, (iii) intake systems, (iv) systems of emptying, (v) supply systems and building for services and storage . 1.6. " Watershed dam” means the surface of the earth within which the water after joins in flows will be lodged at the accumulation. The boundaries of a watershed defined in topographic maps, by separation lines. 1.7. " Improvement" it is the work carried out on the dam to increase the water holding capacity / depository, and increase the qualitative use manner. 1.8. " Rancidity " is a damage or deformation of the dam to the stage that can not hold water or solid materials. 1.9 ."Repair" is the work performed in the dam and other its components parts, in case of damage or their obsolescence. 1.10. "Safety of the dam" is the entirety organizational measures, technical and financial, to ensure the normal use of the object, its durability and non-infringement of people`s safety, goods, cultural and environmental, as provided in the stage of design, construction, use and maintenance. 1.11.“Close zone” means the area that would fall within two hours after an unexpected and general demolition of dike. II.PROJECTING DAMS Article 4 The basic principles 1. Dams must be designed, constructed and operated in accordance with the prevailing scientific and technological principles of time so that their safety to be guaranteed for all cases of operation and cargo that may be foreseen. 2. For the purpose of measures specification, special attention should be given, as far as possible to the use of hydropower in economically reasonable way. The measures will be specified by the supervisory authority in consultation with the owner of the dam. 3. It should be possible the emptying of the reservoir for the purpose of conducting inspections and maintenance works and should be an opportunity for lowering the water level if there is any potential risk. For this reason, the dams must be equipped with exhaust pipe of adequate dimensions at the bottom of the accumulation, or by mobile gates at the bottom of the accumulation with adequately dimensions that enable emptying respectively reduce the level of accumulation. Dams Unit may allow exceptions for certain categories of dams. 4. It must be possible to safely avoid flooding when accumulations fill its maximum quota. Article 5 Designing dams 1. Designing the dams shall be done in accordance with laws, regulations, standards, conditions and relevant instructions that are under implementation in the Republic of Kosovo. 2. Design of dams should be drafted by a licensed designer. 3. Design of dams has three phases: 3.1.Conceptual Project; 3.2.Project Idea, and 3.3.Main Project. Article 6 Conceptual project 1. Conceptual project should include the following: 1.1. The general concept; 1.2.Technicalcharacteristics, technological and economical of the dam and accumulation; 1.3. Reasonability for the construction of the dam; 1.4. Macro- location data for the dam. 1.5. Manner of approaching to public infrastructure; 1.6. Possible alternatives for spatial and architectural designs; 1.7. Functionality and economic efficiency of the designs; 2. Conceptual project shall submitted by the applicant for obtaining construction conditions Article 7 Content of the Project Idea 1. Project Idea of the dam shall draft with at least two solutions and must include the following: 1.1.Technical description containing as following: 1.1.1. purpose of the construction, drafted alternatives, comparing them and justification of the chosen option, and explanations of options components; 1.1.2. Studies of hydrological, topographical, geological, geotechnical, hydrogeological and seismic conditions of the area of facility, for all the basin watershed and downstream of the dam, up to where the object influences, and topographic survey for the dam axis area; 1.1.3. Selecting the zone of dam axis and associated facilities; 1.1.4. The main principles of calculation methods of the dam and auxiliary facilities, studies performed for building materials to be used; 1.1.5. Communication system between the facility and the responsible institutions; 1.1.6 .Dual systems of power supply for electrical equipments; 1.1.7. Systems of measurement equipments and control to be set in the dam and its auxiliary facilities; 1.1.8. Road network of facility and its connection with the regional road for the construction and operational period; 1.1.9. Controling methods during the construction and operation period; 1.1.10. Various studies are expected to realize the project Implementation; 1.1.11. Build the object for service and maintenance of the dam. 1.2. Report on the impact of the dam construction and accumulation, in the natural and social environment, impact in the valley and in areas bordering the watershed basin. 1.3. Report on the characteristics of the wave that is created in the valley below the dam, in cases when: 1.3.1. Maximal full discharge; 1.3.2.Constrained discharge (complete and compulsory emptying of the accumulation); 1.3.3 .is possible breakup of the dam. 1.4. The graphic section that contains: 1.4.1. Plans for dam and auxiliary buildings, longitudinal transverse cuttings, and their details for all options studied. Material to be clear and to create a comprehensive framework for object recognition; 1.4.2. Road network within the facility and its connection to the regional road, for the period of construction and exploitation; 1.4.3. Drawings of the location for the establishment of measuring and control devices, as well as their type; 1.4.4. Plan, longitudinal cutting of accumulation and of the whole area up to where extends the facility action, at an appropriate scale; 1.4.5. Volume and surface curves of accumulation; 1.4.6. Location where construction material is taken, and location where depositing excavated material, etc. 2. Project idea shall be signed by the designer and the applicant. 3. The Project idea submitted by the applicant together with the application for preliminary conditions for construction permit. 4. Deadline for reviewing and decision-taking by the competent authority for approval or not of the Project idea and for providing conditions that should meet the main project is 45 days. 5. The period referred to in paragraph 4 of this Article may be extended in accordance with the provisions of the Construction Law and regulations issued in conformity with this Law. 6. For approval of the Project idea is required the consent by the Dams Unit. Article 8 The main project 1. The main project must contain: 1.1. General technical study which should include: 1.1.1.The purpose of the construction. 1.1.2 .Special and general features of the territory in which appears the impact from the construction of the facility, including seismic risk. 1.1.3. General description of the building and auxiliary buildings and the rationale of the variant chosen. 1.1.4. Main characteristics of the facility and auxiliary buildings. 1.1.5. Axis and the rationale for selecting the dam type. 1.1.6. Place, quantity and technical characteristics of construction materials. 1.1.7. The impact of the accumulation in the surrounding territories(environment,microclimate, seismicity provoked, etc.). 1.1.8. The temporary duties and preliminary measures, the content and possible overcoming of its potential. 1.1.9.Verification of the dam sustainability. 1.1.10. The main data of the facility, auxiliary buildings and accumulation. 1.1.11. volume of water accumulation curves of volume and surface, which determine the defunct level, normal level, the maximum level, as well as emptying time of the accumulation up to harmless level. It is recommended dams to have discharge bottom. 1.1.12. Rulebook for operation and maintenance, monitoring and control of the dam during the filling and operating procedure, indicator of ways to enter in the premises, alarm system, communication system, the system of evacuation and assistance to deal with the consequences, sources of electricity supply (including alternative and backup) for handling the discharging systems and signaling system in case of their failure. 1.1.13. Special regulations for the implementation of works, foreseen for construction of the facility and auxiliary buildings. 1.1.14. Place where preserved and protected for a long time, from interference and bad weather, under the responsibility of the owner or concessionaire and users, samples of basement materials and used for construction, derived from location studies, and preparedness in case of request for review by competent authorities. 1.1.15. detailed description of the various stages of the diversion scheme of main water source. 1.1.16. Programme implementation measures taken to control and successfully fills the reservoir with water for the first time. 1.1.17. The data of drafting plan for alarm, evacuation and assistance to deal with the consequences that can result from the wave created in the valley below the dam, in cases when: 1.1.17.1.Discharge maximum plot; 1.1.17.2.Discharge becomes fetched; 1.1.17.3.Occurs possible deterioration of the dam. 1.1.18. Topographic Map scale not less than 1: 25,000, in which clearly defined: 1.1.18.1.Pool of water supply; 1.1.18.2.The construction of the dam axis; 1.1.18.3.Other important facilities located within the basin or down work, sociocultural constructions etc. 1.1.19. In the topographic map should be reflected and clearly defined areas of the object influence, as in the case of normal discharge, and for the possible event of failure of the dam, to the point where the impact completely extinguished. 1.1. Detailed geological study which should contain: 1.2.1. Performed work, surface surveys, wells, drillings, galleries, etc. carried out according to the rules. 1.2.2. Geological construction (including lithological composition, structural and tectonic construction). 1.2.3. Geomorphological conditions. 1.2.4 ..Hydrogeological conditions. 1.2.5. Geodynamic occurrences (stability of embankments, erosion, seismicity, etc.). 1.2.6. Evaluation of geological and geo-morphological modifications that can be restored after filling the accumulation or by natural evolution. 1.2.7. Geological-lithological map (including works), geomorphological map of the region (watershed and the whole area, according to the water flow below the dam, as far as works affects). 1.2.8. Geological-lithological profiles of the watershed and the area below the dam. 1.2.9. Detailed plan and longitudinal transverse profiles, of geological-lithological all over area of the construction facilities and auxiliary buildings. 1.2.10. Copies of the original summary report of studies conducted in the field, as well as detailed stratigraphic columns along with wells, drilling and derived galleries. 1.3 Geotechnical Study should contain: 1.3.1 .Description of studies. 1.3.2. Preliminary geotechnical characteristics of the terrain where the facility will be built and the materials provided for the dam construction. 1.3.3. Preliminary geotechnical schemes of the construction of the facility, presenting problems that may arise and solutions, aiming the project perfection. 1.3.4. Forecasts for research and possible studies that should be realized during the project drafting. 1.3.5 .The results of research and tests performed. 1.3.6. .Geotechnical calculations related to objects and works envisaged. 1.3.7. Tests and research to be done for checking the details of the project, during the excavation opening and transportation of materials consistently during construction. 1.3.8 Geotechnical Instrumentation System for controls provided during construction and operation. 1.4. Seismic study which should contain: 1.4.1. General overview on seismicity of Kosovo. 1.4.2. Seismicity of the area 1.4.3 .Neotectonic structure and sizmo -tectonics of the region. 1.4.4 .Evaluation of seismic risk of the zone. 1.5. Hydrologic and hydraulic study which should contain: 1.5.1. Evaluation of liquid flow (water flow rate). 1.5.2. Estimates of the compatibility between the water flow and accumulation capacity in relation to its use.. 1.5.3. Estimates of the plot effects, hydrography of plots with different repeat and endurance of the chosen plot, according to the norms for the object class. According to the rates should be determined the security of computing the maximum flow for each year of crossing flow during construction. 1.5.4 .Capacity discharge systems, the reserve by the normal level to the crown and by the maximum level to the crown. It is recommended to be superficial and in dams with circumstantial material, they are required to be built outside the body of the dam and by automatic operation. Choosing any other type of reasoning followed by the description, but always to be selected by automatic action in order not to depend on the willingness of staff. 1.5.5. Evaluation of breaking possibility of the peak in accumulation. 1.5.6.Regime of plots before and after construction of the facility. 1.5.7.Selected illustrations and criteria for determining the maximum flow provided as to the period of construction, as well as for the period of exploitation. 1.5.8. Description and modules of discharge opening systems, under normal conditions of use and in emergency situations, presented with the features and phenomena that arise on the lower side during discharge. 1.5.9 Hydraulic studies associated with hydraulic modeling required, according to the importance of the work. 1.5.10. Assessment of annual rigid bringings in the accumulation, measures to reduce them by constructing the feather, adjustments, afforestation, etc. 1.5.11. Estimating the time of the plot formation. 1.5.12. Duration of handling gates in the exhaust system and the time of full opening of the gates. 1.6. Study on construction materials, which must contain: 1.6.1. A detailed description of the materials characteristics. 1.6.2. Site location and description of the place where will be provided the material for dam construction. 1.6.3. description of the evidence developed in the location and place of receipt of the material for constructing the dam, the preliminary results of tests carried out on natural materials and on mixtures provided for the facility and associated buildings; characteristics of the materials according to the standards in force; Performing the tests by certified laboratories, accompanied by a certificate of proof and the summary report with comments. 1.6.4. Program and description of research, evidence and control followed during the implementation of the project. 1.6.5. Geological-lithological map of construction materials for the dam and estimated reserves. 1.7. Estimates Studies of the facility and accompanying buildings should include: 1.7.1. Accounting methods, main calculation schemes, the results of calculations of the facility and auxiliary buildings in durability, load carrying capability, deformation etc., in normal and emergency conditions. These should be based on design requirements and norms in force. 1.7.2 .Tests performed on the model. 1.8. Study on the controling instruments and measurements that must contain: 1.8.1. Description of the type and place of instrument establishment, frequency of measurements during the construction and exploitation, including controling instruments, provided by the requirements of paragraph 1.3.8 of this article. 1.8.2. Guidelines on the use of each type of instrument by descriptions of the knowledge of phenomena observed with sufficient reliability. 1.8.3. Guidelines for maximum interval time within which the instrument service must be maintained, for failures that may occur, manner of repair or replacement with equivalent instruments. 1.9. Project of the facility for service and conservation 1.9.1. Offices for archiving project implementation with undergone changes during the construction period, studies, and data control of measurements. Preferably in the building to be placed also the command devices for electromechanical equipments of the remote control, telecommunications equipments, alarm devices, as well as lighting control system. 1.9.2. Place of the guards. 1.9.3. The service and storage building can be for any dam or some dams close to each other, which can be controlled by the entire facility and ancillary facilities. It must be protected from the passage of plots, landslides, etc. 1.10. Studies and graphic material that must contain: 1.10.1. .Accumulation relief in scale 1: 5000, 1: 10.000, 1: 25.000 according to its size. 1.10.2. Detailed plan of the building and auxiliary facilities, as well as temporary deviations. 1.10.3. Detailed drawings with absolute quota at acceptable levels of the facility and the auxilary objects, for full recognition of the facility and associated buildings that should be constructed. 1.10.4. Schemes of plant apparatus command and controling of discharging systems by the appropriate instructions, to ensure safer and continuously operation. 2. The main project should be signed by the designer and by the applicant and is used for obtaining construction permit. 3. The deadline for review and for decision on approval or rejection of the project, by the competent authority is forty five (45) days. 4. On approval of the main project is necessary consent by the Dam Unit. 5. A construction permit will not be valid if the applicant does not begin construction within one (1) year from the date of enforcement of construction permit. 6. The validity of the construction permit may be extended at the request of the applicant for one (1) year. III. CONSTRUCTION OF DAMS Article 9 Responsible persons 1. The main persons responsible for the construction of the dam are: 1.1. Investor (owner or concessionaire) 1.2 .Contractor; 1.3 .Designer; 1.4. Supervisors. 2. Duties and responsibilities of the persons mentioned in paragraph 1 of this Article are defined by the Law on Construction and by sub-legal acts adopted in accordance with this Law. Article 10 Beginning of construction Construction of the dam starts after receiving a construction permit according to the construction law and after having met the requirements of this administrative instruction. Article 11 Changes in the project 1. The project, during the implementation of works, may require changes obliged if different conditions occur from those of the project. These changes are made only by the designer and the same should be justified, in accordance with criteria, concepts and principles that are for the original project (Chapter II). 2. Changes in the project will be presented for review to the Dam Unit when: changes the connection to the basement, changes the impermeable of the dam, changes the type of dam, changes the dam areas, change the size of the dam, changes the type and discharges capacity, which changes affecting in the sustainability of the buildings and associated facilities etc. 3. After the excavation works shall keep regular documentation of geological, geotechnical and topographic. Results of factual data should be compared with those of the project and if the project changes must be done under paragraph 1 of this Article. Documents shall signed by representatives of contractors, supervisors and planners. 4. Documentation for amendments shall be drafted not less than in four copies (one copy for the archive in the service building, a copy for the owner / concessionare, a copy for the Dam Unit, and a copy for contractor). Article 12 Methods, equipments and construction machinery Methods, equipment and construction machinery must be suitable for the quality of work performed by construction plan requirements and technology works, envisaged in the project. Article 13 Contractor 1. The contractor of works for the facility that will build must appoint a supervisor in charge of the construction site and his deputy. Supervisor of Deputy supervisor follow the progress of the construction work without interruption. 2. Supervisor of the construction site immediately creates construction diary and construction book and until delivery of the object, marks the most significant events described and widely associated with the technical documentation, topographic, filmic, etc. In conclusion, this documentation is kept in the storage service building. 3. Upon completion of excavations, are highlight the characteristics of geological structures, so that designers to be able to make a concrete analysis of the situation and, where appropriate, to reflect any change in the project. Before the basement of their pedestals processed and filled with construction material, is held the act of verification and approved by the designer, construction supervisor and staff. Deformations of structures, basements or foundations of the dam, as well as strains constantly checked and compared with values ​​calculated in the project. 4. During construction, should ensure continuous information on the amount of water surface in the entire facility to be built, and water infiltration, accompanied by corresponding values ​​of pressure, making comparisons with values ​​calculated in the project. For these information shall notify the designer, who makes adjustment in the construction site; also, performed the chemical analysis of water flows to determine the content of soluble substances and their impact on the quality of the facility against the infiltration (curtain that is under construction and in usage). 5. Control over the quality of work is guided by the standards specified by the project. This control is done by the contractor and the supervisor. The control results of construction quality, construction diary and the construction book. These controls include the relevant information, the methods used for determining the qualities of building materials, test results, geological map of the excavation, the results of geotechnical works and report on the treatment of his basement and on-site inspection. 6. Once are placed the monitoring instruments, starts their reading for controlin the operation system and reliability of the survey. The equipment data are sent regularly to the monitoring group of users, which makes interpretations. 7. For any changes made to the original project, must comply with the requirements of Article 11 of this Instruction and placed in the file changes of the project. Changes are reflected in the works of supervision file (held by the supervisor) and construction book and diary (kept by the contractor). In these documents are recorded informations that can be useful for possible repair work, for possible avenues of water infiltration, as well as other considerations that will serve in the safety use of the dam, as for example type, quality, and brand of building materials, irregular interruptions of concreting process, cracks, difference, etc. A careful identification must be done through photographing and filming. 8. Continuously are monitored, documented and recorded all concreting operations according to the project. 9. At the end of construction works, the manager prepares an extensive and complete report of the construction site, with all the changes in the project, accompanied with technical descriptions, that reflects specific event, shown during construction. A copy of the full report shall be to the Dam Unit and the competent authority which issue a certificate of use. 10. The contractor leads and organizes the implementation program of water flow diversion and that for first cargo on the object and associated facilities. Article 14 Supervision of construction works 1. Supervision of construction works aimed at controlling the progress of the work implementation process in accordance with the project and technical conditions of design and implementation. 2. Supervision of the works performs in accordance with the provisions of the Construction Law and regulations issued in accordance with this law. 3. Supervision of the daily work is conducted by the supervisorof construction- site, while the supervision of the inspection is conducted by the representative of the competent authority and Dam Unit. Article 15 Preliminary measures for coping with critical situations during construction 1. Before starting activity for dam construction, investor, designer, supervisor of construction works, assisted by a representative of Dam Unit, in collaboration with Emergency Management Agency and the municipal authorities, should draft the measures plan and alarming plan for coping with emergency situations during the construction period. 2. Plan of measures and alarm plan should contain as following: 2.1 Evaluation and handling of critical situations on the site. 2.2 Evaluation and facing catastrophic situations caused by natural disasters. 2.3 Evaluation and facing critical situations that may arise from the works performance and pose a risk to the people, goods, and the environment. 2.4 Emergency situations caused by disturbances, sabotage or other criminal acts. 3. The plan, besides that guides for the its actions and operations, rescue schemes, adaptation and access to emergency, medical care emergency, maintenance, security of the population in emergency situations, etc., Should also contain clear duties for municipal authorities accompanied by strict procedures, which should result in emergency situations. 4. Details of guidance for coping with critical situations should be written and be clear and understandable. Certain persons should have adequate training for emergency operations. 5. Technical survey of the dam during construction is the responsibility of the contractor, while the exploitation phase is under the responsibility of the operator. 6. Technical survey by paragraph 5 of this Article shall be based on technical survey plan which should be part of the construction documentation and should be attached to the main project upon obtaining permission foe dam construction. Article 16 Changes or repairs on existing dams and accumulations For significant construction activities for the establishment, modification, repair of dam and accumulation, shall apply the principles of mentioned articles in this administrative instruction that apply to the design, construction, operation and maintenance of a new dam. USE AND MAINTENANCE Article 17 Utilization of dam 1.The dam can be put into use only after the issuance of the certificate of use by the competent authority. 2. The condition for issuance of certificate of use is the fulfillment of the requirements for technical safety assessment of the dam which evaluated by the Dam Unit. 3. Certificates shall be issued in accordance with construction legislation. 4. Use of the dam begins immediately after first filling of the accumulation with water. 5. Use of the dam shall be under Regulation of technical exploitation, maintenance and control of the dam and its accompanying buildings which must be approved by the Unit of the Dam and in which are describing tasks and actions of the entire team and staff dealing with use, maintenance and control of the dam. Article 18 Dam Operator`s responsibilities 1. The operator responsibilities of the dam includes as follows: 1.1 It is the primary responsibility for the dam safety and the dam associated facilities for the consequences arising from accidents or potential disruption in the dam. 1.2 should use the dam in a manner that ensures: 1.2.1 The safety of people and the environment is guaranteed, and 1.2.2 Emptying and discharging systems to be adequate and functional. 1.3.It should take all necessary organizational, technical and financial resources to ensure the normal use of the object, its durability and non-injury of people and the environment, provided the stage of design, construction and maintenance during its utilization. 1.4 Shall perform all measurements, inspections and tests required to assess the condition of the dam. Reports on these measurements, inspections and tests must be submitted to the Dam Unit. 1.5 Need to add or modify facilities if so required by the competent authority for the purposes of the dam safety. 1.6 To allow the installation and use of the state system of monitoring and measurement and allow access of the competent bodies in these systems. 1.7 Uses the water source created by the dam for the purpose specified in the project. 1.8 Strictly implements the "Regulations for maintenance, utilization, monitoring and control of the dam" compiled by the designer in accordance with Article 7 of the instruction. 1.9 Maintains the object according to technical requirements of this instruction, the technical regulations and guidelines, and performs repairs and improvements under specific conditions during the exploitation period that begins with putting for the first time in the dam cargo, through filling the accumulation. 1.10 It covers all costs related to the use, maintenance, repair, improvement, and all activities related to ensuring the dam, people and the environment. 1.11 It fully compensates any damage caused as a result of the dam and accumulation operation. In case of the damage caused by force majeure, which is impossible to predict within the project, in damage compensation participate the state. 1.12 Report to the Dam Unit not less than once per year, for the object and each event related to its security. 1.13. It compiles the alarm, evacuation and assistance for the protection of population and material values ​​in exceptional cases, as a result of the dam breaking. 1.14 .It notifies the municipal authorities, the Ministry and the Emergency Management Agency to declare a state of emergency when the dam severely damaged or when the water level reaches a critical point. Article 19 Responsibilities of the Dam Unit 1. Responsibilities of the Unit for Dams include: 1.1 Evaluates the existing legal framework regarding the level of security procedures that take into account appropriate economic considerations and if necessary make proposals for improvements; 1.2 Approve the plans and projects for the construction of new dams and supervise the construction of the dam and filling accumulations; 1.3 Supervise use and maintenance of the dams; 1.4 Supervise emergency aspects in collaboration with Emergency Response Agency, local authorities and other responsible authorities for emergencies; 1.5 Examines the reports and verifies the technical safety requirements; 1.6 Perform periodic inspections of dams; 1.7 If considers as necessary for technical safety of the dam, specifies the conditions for uninterrupted use of the dam. Article 20 Preparatory measures for Emergency Situations 1. Given that the eventual demolition of the dam could cause major economic damage and heavy loss of lives and livestock, the preparatory measures must be taken in order to prevent and minimize the consequences. 2. The operator must take preparatory measures for cases where there may ensure safe operation of the dam as a result of dam problems, natural disasters, or sabotage acts. 3. In case of an emergency, the dam operator must take all necessary measures to avoid people endangering, property and the environment. 4. The operator of the dam must have and maintain warning and alarm system in the area near the dam. This alarm system should be connected with the alarm systems of municipalities which are potentially at risk of sudden dam destruction. 5. Plan alarm, evacuation and aid is divided into two phases: 5.1. in the first phase included all studies needed to determine the extent in space-time of the wave created by the potential disruption of dam on the lower side thereof, the speed of the waves and depths in the distance till that level when the wave can not pose a risk; 5.2. in the second phase is included the definition of tools for the alarm, the people who give the alarm, and the time when it should be given the alarm, means and ways for evacuation of population, the place of temporary residence of it and those who will organize this. 6. Providing the advices on how to operate the population and if necessary to evacuate in place in accordance with national emergency response plan. Article 21 Plot`s discharge and their control 1. Previous to start of each discharging season should control the operation of all discharge facilities and to unload the accumulation to the level where the effects of emissions extinct, taking appropriate measures for the shortcomings that were identified, with certain dates for implementation their full readiness. 2. The operator, twice a year (every 6 months), controls the downstream and in case that finds obstacles in discharge, take appropriate measures for a normal discharge of high flows. According to the importance of the situation that appears, announces the structures of dependency and control for joint actions coordination. 3. Water accumulation levels, river flows that feed the accumulation, discharges, etc., recorded periodically, making comparisons with the project data. 4. Deposition of inert materials are measured once per every 5 (five) years for accumulations by volume of less than 100 (one hundred) million m3 of water and once in ten years for larger accumulations. 5. The granting of full discharge signal in the area where the effect of discharge lies, apply the measures specified for the evacuation of the population, which are determined before. Article 22 Observations and measurements in the dam and auxilary facilities 1.Observations and measurements with apparatus located in the building, auxiliary buildings and banks of the accumulation starts at the moment of placing them and during all time and the use of the facility. The frequency of observations and measurements defined in the Regulation on the use and maintenance, monitoring and control of the dam. If unexpected results are found in the project, their frequency increases. 2. Observations and measurements data are controlled by specialized staff and licensed by the competent authority 3. Processing and interpretation of the measurements and observations performs each month. If deviations that allows project are found on them, immediately should report to the Dam Unit. 4. The results of measurements on equipment, interpretations and reports are archived in the offices of the operator and the service building and the dam maintaining. Article 23 Dam control by the operator 1. Control of the dam by the operator through the person responsible for the safety of the dam, conducted as follows: 1.1. visits and periodic visual control on the object and the environment around it, checking the condition of the discharging systems, draining and water intake, as well as volatile areas on the banks of accumulation applicable by checking: 1.1.1. on the upper slope to see if the control of the crown of the dam, has skarpatës injuries, displacement of the protective coating, germination of trees, etc .; 1.1.2. The slope on the lower side, if there is water leakage, damage of slope, animal nest, sprouting trees, etc. 1.1.3 .Control of discharger, if there is any blockages or narrowing in section from different materials, erosion, corrosion, etc.; 1.1.4.Extinguishers power control, if there is any corrosion or various deformities; 1.1.5. Control of dam contact with accumulation banks, if there is leakage, erosion, etc.; 1.1.6. Check the consistency of the accumulation banks, if there is any sliding, erosion etc.; 1.1.7. Pullback control of maximum flow on the lower side of the dam, if section has narrower, slide, uncontrolled constructions etc. 1.2. Control via measurement equipment located in the facilities and ancillary facilities under the project consisting of: 1.2.1. Water level measurements in accumulation; 1.2.2. Levels measurements of piezo- metric wells; 1.2.3. Pinhole pressure measurements; 1.2.4. Meteorological measurements; 1.2.5. Geodetic measurements; 1.2.6. Measurements of deformation; 1.2.7. Measurements of fuges deformation; 1.2.8. Measurements of reductions; 1.2.9. Temperature measurements; 1.2.10. Seismic recording, if in the dam are placed equipments; 1.2.11. Deformation measurements shore (unstable). 2. The frequency of measurements carried out according to the project requirements outlined in "Rules of maintenance and facility use." 3. Operator prepares an annual report, which it sends to the Dam Unit annually by the March of the following year. The report contains observations, measurements, performed maintenance works and elimination of minor damages, graphs and measurements, results and interpretations etc. Article 24 Maintenance of dam 1. The operator shall provide personnel continued to prepare for downloading handling systems which in any case must be subject. 2. The operator, through maintenance, guarantees access way in the facility, constructed according to the project. They must be readily accessible at any time and for all vehicles that may enter at any moment, according to the preview needs that appears, control and intervention in case of need. 3. Entrance in the cabin of handling discharging systems, unloading, water intake, and the entrances to the galleries of control should be at any time easily passable and equipped with lighting and ventilation plant when needed. Lighting should cover both sides of the dam, each sub-object, as well as entrance access to them. 4. All the control devices must be in closed places and protected from unauthorized persons or from any undesirable activation, out of danger from floods, landslides and other phenomena. 5. All measuring devices must be checked and verified for the accuracy of measurement on an annual basis. 6. personnel communication of the service building and maintaining the facility with certain persons, by the law enforcement bodies, the organs of central and local government, and the office of emergency, shall be with the radio telephone system, independent from each other. 7. Maintenance must ensure the power supply of the building and auxiliary facilities by two independent sources. Article 25 Dam File 1.The operator should complete the dam file in operation which should contain: key documents execution of the works; descriptions of the most important events during construction works; highlights on the process of filling the first water accumulation, the most important events, any repair or maintenance, reports on controls made during use, hearing reports on the dam etc. 2. A copy of the dam file must keep the dam operator while a copy is given to Dam Unit. Article 26 Annual inspection of the dam 1. Annual inspection of the dam must cunducted in the presence Dam Unit and in cooperation with the person responsible for the dam dam operator. 2. The annual inspection of the dam is done in parts above the water of the object and auxilary facilities for the purpose of verification: 2.1. Functional status of subsidiary; 2.2. State of discharging systems, unloading and water intake; 2.3. The condition of the dam and surrounding areas; 2.4. Supervision of infiltration in the dam body, in the basement and the shores of the reservoir, in controling galleries and drainage (when the dam has such); 2.5. Mesurement equipment operation located in the dam; 2.6. Manner of conducting surveys, systematization and processing; 2.7. Quality of maintenance work, repairs or improvements carried out to the dam; 2.8. The state of the facility documentation, registry and file of usage; 2.9. Compliance with the provisions of the competent authorities and the internal regulations for the use and monitoring of the dam. Article 27 The five-year assessment of dam safety 1. The five-year assessment of dam safety is aimed at evaluating the long-term behavior and current situation of dam safety. 2. This evaluation is organized by the Unit of Dams through an independent expert on dam safety. 3. The content of the evaluation report of 5-years on dam safety is provided in Annex 1 of this administrative instruction. Abandonment of the dam Article 28 The abandonment of the dam 1.The abandonment of the dam and accumulation done when: 1.1 the object lose the function for which it is built and can not be alienated; 1.2 accumulation spaces are filled with solid materials on extent that the object loses his function. Article 29 Abandonment plan 1. Abandonment of the dam and accumulation is made by implementing the abandonment plan drafted by the operator and approved by the Dam Unit. 2. Plan for abandonment dam and auxiliary dam facilities includes: 2.1. Sustainability analysis of key remaining structures of the object or auxaliry facilities to the new conditions of the basement demolition, erosion or other factors; 2.2. Study of the the hydrological state and hydraulic equipments for abandonment; 2.3. Determination of new basins of water flow after emptying the accumulation; 2.4. Complete control during and after abandonment; 2.5. The plot effect of the maximum and minimum along the river valley; 2.6. New risks that might develop from the solid waste; 2.7. Defining measures to prevent the population entry in the remaining structures; 2.8. Possible consequences of dams and other accumulations located in the area, technical and financial measures to overcome the new situation in coordination with other users. 2.9. Methods and practices of demolition and the safety of the remaining structures. 2.10. Alarm plan, evacuation and assistance for the population protection and material values ​​in new conditions. Article 30 Maintenance to the abandonment While not approved the abandonment of the object and the facilities, they should be maintained in a safe condition for use even when the accumulation is empty. Article 31 Abandonment of the object and associated facilities 1. Abandoment works of the dam and auxilary facilities start once they are approved. 2. The works of abandoning must conducted under safe practice and without risk to the stability of structures that remains. 3. Abandonment proceedings in any case should not block or impair their safety to complement the natural discharge. Article 32 Restoring the natural conditions 1. The abandonment must insure the maximum natural flow over the river on the upper and lower side of it. 2. In areas that will remain safe from abandonment, must reset state of natural conditions. Article 33 Security Control 1. Unit dam and dam operator that has operated it, continue supervising the security of the place, when are not completely removed the object and associated facilities. 2. The remaining structures outside the abandonment must be inspected at intervals not exceeding five years, to differentiate the extent of deformation, disintegration and destruction of the foundation materials. If ascertained the developments under conditions of uncertainty, it is recommended that the affected structures better to be removed than to repaire. Article 34 Documentation of Security The inspection findings of the remaining structures outside the abandonment facility and auxiliary buildings should be documented and recorded in a report. For tasks that need to be implemented the responsibility charged to the security units. Article 35 Transfer and storage of documents The operator of the dam shall all the documentation files created during the design, construction, exploitation and abandonment, to submit to the Dam Unit. FINAL PROVISIONS Article 36 Entry into force This Administrative Instruction shall enter into force seven (7) days after the signature of the Minister Ferat Shala ____________________ Minister of Environment and Spatial Planning Date:___________2017. | Ministar životne sredine i prostornog planiranja, Na osnovu člana 42, stav 2, Zakona o vodama Kosova, br. 04/L-147 (Službeni Glasnik br.10, 29.04.2013), člana 8 podstav 1.4 Uredbe br.02/2011 o oblastima administrativne odgovornosti Kancelarije premijera i ministarstava kao i člana 38 stav 6 Poslovnika rada Vlade br. 09/2011 (Službeni Glasnik br.15, 12.09.2011), Donosi: ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO O PROJEKTOVANU, IZGRADNJI I KORIŠĆENJU BRANA OPŠTE ODREDBE Član 1 Cilj Ovo Administrativno uputstvo (u daljem tekstu: AU) ima za cilj stvaranje normativnog kadra koji uređuje projektovanje, izgradnju i korišćenje brana. Član 2 Oblast delovanja 1. Odredbe ovog AU sprovode se za sve brane koje su u koriščenju i one koje se planiraju izgraditi na teritoriji Republike Kosovo, koji ispunjavaju dole date uslove: 1.1. Visina brane je najmanje 15 m (metara); 1.2. Najveća visina brane je 10 m (metara) i kapacitet akumulacije je veći od 100,000 m3 (kubnih metara); 1.3. Kapacitet akumulacije je veći od 500,000 m3 (kubnih metara). 2. Odredbe ovog AU sprovode se za brane koje su manje od onih definisanih u stavu 1 ovog člana ako Jedinica za brane oceni da takve brane imaju poseban potencijal rizika. Član 3 Definicije 1. Izrazi upotrebljeni u ovom Administrativnom uputstvu su sledećeg značenja: 1.1.“Akcident” je bilo koja situacija koja nastaje, oštećenje ili loše funkcijonisanje na brani, bez postizanja “kvara”. 1.2.“Brana” je građevinski objekt projektovan i izgrađen za potrebe akumulacije vode ili blata. 1.3.“Ministar” i “Ministarstvo” su istog značenja kao u Zakonu o vodama Kosova br. 04/L-147. 1.4.“Jedinica za brane” je organizaciona jedinica u okviru Ministarstva koja ima odgovornost i nadležnost nad nadzorom bezbednosti brana. 1.5.“Popratni objekti brana” podrazumevaju: (i) sisteme devijacija, (ii) sisteme ispuštanja, (iii) sisteme primanja, (iv) sisteme pražnjenja, (v) sisteme snabdevanja, i zgrade za usluge i čuvanje. 1.6.“Akumulacioni sliv brane” podrazumeva površinu zemlje unutar koje voda, nakon spajanja u tokove, deponuje u akumulaciju. Granice akumulacionog sliva određuju se u topografskim mapama, na osnovu vodorazdelnih linija. 1.7.“Poboljšanje” je rad koji se izvodi na brani radi povećanja akumulacione/deponujuće aktivnosti, kao i kvalitativno povećanje načina korišćenja. 1.8.“Kvar” je oštećenje ili deformisanje brane takvog stepena da ne može držati vodu ili čvrste materije. 1.9.“Popravka” je rad koji se vrši na brani i na njenim sastavnim delovima, u slučaju oštećenja ili njenog zastarenja. 1.10.“Bezbednost brane” je ukupnost organizacionih, tehničkih i finansijskih mera koji garantuju normalno korišćenje objekta, njenu dugovečnost i ne ugrožavanje ljudske bezbednosti, matreijalnih, kulturnih dobara kao i životne sredine, koji se predviđaju u fazi projektovanja, izgradnje, korišćenja i održavanja. 1.11. “Bliska zona” podrazumeva zonu koja će se potopiti unutar dva sata nakon neočekivanog i ukupnog rušenja brane. II.PROJEKTOVANJE BRANA Član 4 Osnovni principi 1.Brane se moraju projektovati, izgraditi i operisati u skladu sa preovlađujućim naučnim i tehnološkim principima vremena tako da njihova bezbednost bude garantovana za sve slučajeve operisanja i opterećenja koji se mogu predvideti. 2.U svrhi specifikacije mera, treba se koliko je to moguće posvetiti posebna pažnja, korišćenju hidroenergije na ekonomski obrazloživ način. Mere koje će se specifikovati od strane nadzornog organa u konsultaciji sa vlasnikom brane. 3.Trebaju postojati mogućnosti za pražnjenje akumulacije za potrebe inspekcijskog obavljanja i radova održavanja i treba da postoji mogućnost za pražnjenje nivoa vode ako postoji neki potencijalni rizik. Iz tog razloga, brane trebaju biti opremljene cevima za pražnjenje adekvatnih dimenzija na dnu akumulacije, ili pokretnim vratima na kraju akumulacije adekvatnih dimenzija koji omogućava pražnjenje odnosno snižavanje nivoa akumulacije. Jedinica za brane može dozvoliti izuzetke za utvrđene kategorije brana. 4.Mora biti moguće bezbedno izbegavanje poplava kada se akumulacija ispuni do njene maksimalne kote. Član 5 Projektovanje brana 1.Projektovanje brana vrši se u skladu sa zakonima, pravilima, standardima, uslovima i relevantnim uputstvima koji se primenjuju u Republici Kosovo. 2.Projekat brana izrađuje se od strane licenciranog projektanta. 3.Projektovanje brana vrši se u tri faze: 3.1.Konceptualni projekt; 3.2.Idejni projekt, i 3.3.Glavni projekt. Član 6 Konceptualni project 1.Konceptualni projekt treba da sadrži sledeće: 1.1.Opšti koncept; 1.2. Tehničke, tehnološke i ekonomske karakteristike brane i akumulacije; 1.3. Obrazloženje za izgradnju brane; 1.4. Podatke o makrolokaciji brane. 1.5. Način pristupa na javnu infrastrukturu; 1.6. Moguće alternative za prostorni i arhitektonski projekt; 1.7. Funkcijonalnost i ekonomsku efikasnost projekta; 2.Konceptualni projekt dostavlja se od aplikanta za dobijanje građevnisnkih uslova. Član 7 Sadržaj idejnog projekta 1.Idejni projekt brane izrađuje najmanje dva rešenja i treba da sadrži sledeće: 1.1.Tehnički opis koji sadrži: 1.1.1.svrhu izgradnje, izađene varijante, njihovo upoređivanje i opravdanje izabrane varijante, objašnjenja o činiocima varijanti; 1.1.2 . hidrološke, topografske, geološke, geotehničke, hidrogeološke, seizmičke studije zone objekta, za ceo akumulacioni sliv i donji deo brane, sve dotle utiče objekt, i topografsku studiju za zonu ose brane; 1.1.3. izbor zone ose brane i njenih popratnih objekata; 1.1.4 . glavni principi metoda obračuna brane i popratnih objekata, urađene studije za građevinski material koji će se koristiti; 1.1.5 . sistem komunikacije između objekta i odgovornih institucja; 1.1.6 . dvostruki sistemi snabdevanja električnom energijom elektronskih oprema; 1.1.7 . sisteme aparatura za merenje i kontrolu koji se predviđa za stavljanje na branu i njenim popratnim objektima; 1.1.8. putnu mrežu objekta i njenu povezanost regionalnom mrežom za period izgradnje i korišćenja; 1.1.9 . načini kontrole tokom perioda izgradnje i operacije; 1.1.10 . različite studije koje se predviđaju za realizaciju sprovodljivog projekta 1.1.11 . izgradnju objekata za usluge i čuvanje brane. 1.2. Izvešaj o uticaju prirodne sredine i društvene izgradnjom brane i akumulacije, uticaj na dolinu i zone koje se graniče sa akumulacionim slivom. 1.3. Izvešaj o karakteristikama talasa koji se stvara u dolini ispod brane, u slučaju kada: 1.3.1. maksimalnog,pražnjenja velikih voda; 1.3.2. vrši prenapeto pražnjenje (velike vode i obavezno pražnjenje akumulacije); 1.3.3. desi mogući kvar brane. 1.4. Grafički deo koji sadrži: 1.4.1. planimetrije brane i popratnih objekata, uzdužni, poprečni preseci i njihovi detalji za sve studirane varijante. Materijal treba da bude jasan i da stvori pun kadar za priznavanje objekta; 1.4.2. putnu mrežu objekta i njenu povezanost regionalnom mrežom za period izgradnje i korišćenja; 1.4.3. crteže mesta postavljanja mernih aparatura kontrole, kao i njihov tip; 1.4.4. planimetriju, uzdužni presek akumulacije i cele zone dokle se prostire objekt, u odgovarajućem nivou; 1.4.5. krive obima i površine akumulacije; 1.4.6. mesta uzimanja građevinskog materijala i mesta deponovaja iskopanog materijala itd. 2. Idejni projekt potpisuje se od projektanta i aplikanta. 3. Idejni projekt se dostavlja od strane aplikanta zajedno sa zahtevom za prethodne uslove za građevinsku dozvolu. 4. Rok za razmatranje i donošenje odluke od strane nadležnog organa za odobrenje ili ne za idejni projekat i za davanje uslova koji treba ispuniti glavni projekt je 45 dana. 5. Rok iz stava 4 ovog člana može se produžiti u skladu sa odredbama Zakona o izgradnji i podzakonskih akata donetih u skladu sa ovim Zakonom. 6. Za odobrenje idejnog projekta potrebna je saglasnost Jedinice za brane. Član 8 Glavni project 1. Glavni projekt treba da sadrži: 1.1. Opštu tehničku studiju koja treba da sadrži: 1.1.1.Svrhu izgradnje. 1.1.2. Posebne i opšte karakteristike teritorije, u kojima se pojavljuje uticaj od izgradnje objekta, uključujući i sezimički rizik. 1.1.3. . Opšti opis objekta i popratnih objekata kao i potvrda izabrane varijante. 1.1.4 . Glavne karakteristike objekta i popratnih objekata. 1.1.5 . Osu i obrazloženje za izbor tipa brane. 1.1.6 . Mesto, količinu i tehničke karakteristike građevniskog materijala. 1.1.7 . Uticaj akumulacije na teritorije koje ga okružuju (sredinu, mikroklimu, izazvanu seizmičnost itd.). 1.1.8 . Povremena zaduženja i preventivne mere, sadržaj i njihovo moguće prekoračenje. 1.1.9. Potvrde održljivosti brane. 1.1.10 .Glavne karakteristike objekta, popratnih objekata i akumulacije. 1.1.11. Obim vode u akumulaciji, krive obima i površine, gde treba biti određen mrtvi, normalan, maksimalan nivo, kao i vreme pražnjenja akumulacije do bezopasnog nivoa. Preporučuje se da brane imaju podzemno pražnjenje. 1.1.12. Pravilnik o korišćenju i održavanju, promatranju i kontroli brane tokom perioda njenog punjenja kao i korišćenja, pokazivač puteva ulaska u objekat, alarmni sistem, sistem komunikacije, sistem za evakuaciju i pomoć za suočavanje sa posledicama, izvori za snabdevanje električnom energijom (uključujući alternativnu i rezrervnu energiju) za manevrisanje sistema ispuštanja, kao i sistemom signalizacije u slučaju njenog nefunkcijonisanja. 1.1.13 . Posebni propisi za sprovođenje radova, predviđenih za izgradnju objekta i popratnih objekata. 1.1.14 . Mesto gde se čuva i zaštićuje za duže vreme, od intervencija i lošeg vremena, pod odgovornošću vlasnika ili koncesionara i korisnika, uzorci materijala podnožja i onih korišćenih za izgradnju, izvedenih iz studija u mestu, kao i spremnost u slučaju zahteva za kontrolu od strane nadležnih organa. 1.1.15. Detaljni opis različitih faza šeme devijacije glavnog vodnog izvora. 1.1.16. Program mera koji se uzimaju za realizaciju pod kontrolom i sa uspehom punjenja akumulacije vodom po prvi put. 1.1.17 . Podaci za izradu plana za alarm, evakuaciju i pomoć za suočavanje sa posledicama koje mogu nastati kao rezultat talasa nastalog ispod u dolini. 1.1.17.1.ispušta maksimalna velika voda; 1.1.17.2.vrši prenapeto ispuštanje; 1.1.17.3.desi mogući kvar brane. 1.1.18 .Topografsku mapu stepena ne manjeg od 1:25.000, u kojoj su jasno određeni: 1.1.18.1.sliv snabdevanja vodom; 1.1.18.2.osa izgradnje brane; 1.1.18.3.drugi značajni objekti koji se nalaze unutar basena ili dole, društveno-kulturne građevine itd. 1.1.19. U topografskoj mapi trebaju se odraziti i odrediti zone uticaja objekta, kao u slučaju normalnih ispuštanja, tako i u slučaju mogićeg kvara na brani, do tačke gde se uticaj potpuno ugasi. 1.1.Detaljnu geološku studiju koji treba da sadrži: 1.2.1. Urađene radove, površinsko promatranje, bunare, galerije itd. urađenih prema normama. 1.2.2 . Geološku izgradnju (uključujući litoloski sastav i strukturno tehničku izgradnju). 1.2.3 . Geomorfološke uslove. 1.2.4 . Hidrogeološke uslove. 1.2.5 . Geodinamičke pojave (održljivost skarpata, erozije, seizmičnost itd.). 1.2.6. Procenu geomorfološkog i hidrogeološkog modifikovanja koji se može ponovo vratiti nakon punjenja akumulacije ili prirodne evaluacije. 1.2.7 . Geološko-litolosku mapu (uključujući radove), geomorfološku mapu regiona (akumulacionog sliva cele zone, prema toku vode ispod brane, sve dotle god deluje objekt). 1.2.8 . Geološko-litoloske profile akumulacionog sliva i zone ispod brane. 1.2.9 . Planimetriju i uzdužno-poprečnih profila, detaljnih geološko-litoloskih profila cele zone izgradnje objekata i popratnih objekata. 1.2.10. Kopije sabirnih orginalnih izveštaja studija realizovanih na terenu, kao i detaljne stratografičke kolone zajedno sa bunarima, bušotinama i realizovanim galerijama. 1.3. Geotermičku studiju koja treba da sadrži: 1.3.1. Opis urađenih studija. 1.3.2. Prethodne geotehničke karakteristike terena gde će se izgraditi objekat i materijala opisanih za izgradnju brane. 1.3.3. Prethodne geotehničke šeme izgradnje objekta, predstavljanje problema koji se mogu pojaviti i rešenja, u cilju usavršavanje objekta. 1.3.4. Prognoze za istraživanje i moguće studije koji će se realizovati tokom izrade projekta. 1.3.5. Rezultati istraživanja i urađenih proba. 1.3.6. Geotehnička izračunavanja u vezi sa objektima i predviđenim radovima. 1.3.7. Probe i istraživanja koje treba uraditi radi kontrole podataka projekta, tokom otvaranja iskopina i prenosa materijala na kontinuiran način tokom izgradnje. 1.3.8 Sistem geotehničkog instrumentiranja za predviđene kontrole tokom izgradnje i tokom korišćenja. 1.4 .Seizmičku studiju koja treba da sadrži: 1.4.1. Opšte promatranje seizmičnosti Kosova. 1.4.2. Seizmičnost zone. 1.4.3. Neotektonsku i seizmičko-tektonsku strukturu regiona. 1.4.4. Procenu seizmičke opasnosti zone. 1.5. Hidrološku i hidrauličku studiju koja treba da sadrži 1.5.1. Procenu tečnih nanosa (norma vodotoka). 1.5.2. Procenu usklađenosti između protoka vode i akumulacionog kapaciteta u vezi sa njenim korišćenjem. 1.5.3. Procene uticaja velikih voda, hidrografe velikih voda sa različitim ponavljanjem i suočavanje izabrane velike vode, prema normama klase objekta. Prema normama treba se odrediti bezbednost maksimalnih racunskih proticaja za svaku godinu prolaženja proticaja u toku izgradnje. 1.5.4. Kapacitet sistema ispuštanja, rezervu iz normalnog nivoa do krune i od maksimalnog nivoa do krune. Preporučuje se da oni budu površinski i na branama okružnim materijalom, obavezno je da se izgrade van tela brane i automatskom aktivnošću. Izbor svakog drugog tipa da se pridruži opisom obrazloženja, ali uvek da se reše automatskom aktivnošću kako nebi zavisili od volje osoblja. Takođe, da se odredi i kapacitet sistema devijacije za svaku godinu prolaska nanosa u toku izgradnje. 1.5.5.Procenu mogućnosti razbijanja tačke u akumulaciji. 1.5.6 Režim velikih voda pre i posle izgradnje objekta. 1.5.7 Ilustracije i izabrani kriterijumi za određivanje opisanih maksimalnih nanosa kako za period izgradnje, tako i za period korišćenja. 1.5.8 Opis i moduli otvaranje sistema ispuštanja u normalnim uslovima korišćenja i u situacijama predstavljenim sa karakteristikama i fenomenima koji nastaju u donjoj strani tokom ispuštanja. 1.5.9 Hidrauličke studije pridružene sa potrebnim hidrauličkim modelima, prema značaju rada. 1.5.10 Procenu čvrstog godišnjeg nanosa koji ulazi u akumulaciju, mere za njihovo smanjenje, izgrađujući planinske zapreke, sisteme, pošumljavanje itd. 1.5.11 Procenu vremena formiranja velike vode. 1.5.12 Trajanje manevrisanja kapija u sistemu ispuštanja i vreme punog otvaranja vrati. 1.6. Studije o građevisnkom materijalu koji treba da sadrži: 1.6.1. Detaljan opis karakteristika materijala. 1.6.2.Lokaciju i opis lokacije gde će se obezbediti material za izgradnju brane. 1.6.3. Opis dokaza razvijenih u zemlji i u mestu uzorkovanja građevinskog materijala za izgradnju brane, rezultate prethodnih dokaza uzađenih o prirodnom materijalu i o smeši koja se predviđaju za izgradnju objekta i popratnih objekata; karakteristike materijala prema važećim standardima; rađenje dokaza od strane licenciranih laboratorija, praćenih sertifikatom i sažetim izveštajem sa komentarima. 1.6.4. Program i opis istraživanja, dokaza i kontrolu koja se vrši tokom implementacije objekta. 1.6.5 . Geološko-litoralnu mapu građevinskog materijala brane i izračunatih rezervi. 1.7. Studije proračuna objekta i popratnih objekata koji treba da sadrže: 1.7.1. Metode obračuna, glavne šeme obračuna, rezultate obračuna objekta i popratnih objekata u izdržljivosti, sposobnosti držanja, deformisanja itd. u normalnim i vanrednim uslovima. Ovo treba biti bazirano na uslovima i normama projektovanja na snazi. 1.7.2. Dokazi udrađeni po modelu. 1.8. Studije o kontrolnim instrumentima i merenjima koji treba da sadrži: 1.8.1. Opis tipa i mesta gde je postavljen instrument, učestalost merenja tokom perioda izgradnje i korišćenja, uključujući i kontrolne instumente, predviđenih prema zahtevima tačke 1.3.8 ovog člana. 1.8.2. Uputstva za upotrebu svakog tipa postavljenog instrumenta sa opisima znanja pojava koja se osmatraju sa dovoljnim pouzdanjem. 1.8.3. Uputstva za maksimalni vremenski interval usluge unutar kojeg instrument treba da se održava, za moguće havrije, o načinu popravke ili zamene ekvivalentim instrumentima. 1.9 . Projekt zgrade za usluge i čuvanje 1.9.1 . Kancelarije za arhiviranje projekata realizacije sa izmenama koje je imao u toku perioda izgradnje, studija, podataka kontrole merenja. Poželjno je da se u zgradi uvede i komandna oprema elektromehaničkih uređaja komandovanja na distance, telekomunikaciona oprema, oprema za davanje alarma, kao i komandovanja sistema osvetljenja. 1.9.2 . Mesto stražara. 1.9.3. Zgrada za usluge i čuvanje može biti za svaku branu ili za nekoliko brana koje su blizu jedna drugoj, odakle se može kontrolisati ceo objekt i popratni objekti. Ona treba da bude zaštićena od prolaska velikih voda, klizanja itd. 1.10 . Studije i grafički materijali koji treba da sadrže. 1.10.1. Relef akumulacije u razmeri 1:5.000, 1:10.000, 1:25.000 prema njenoj veličini. 1.10.2. Detaljnu planimetriju objekta i pomočnih objekata, kao i povremene devijacije. 1.10.3 . Detaljne crteže sa absolutinim kvotama, na prihvatljivom nivou, objekta i pomoćnih objekata, za puno priznavanje objekta i pomoćnih objekata koji će se izgraditi. 1.10.4. Šeme postrojenja aparata komande i kontrole sistema ispuštanja, sa odgovarajućim instrukcijama, kako bi se garantovalo njihovo neprekidno i bezbedno funkcijonisanje. 2. Glavni projekt potpisuje se od strane projektanta i od strane podnosioca i služi za dobijanje građevinske dozvole. 3. Rok za razmatranje i donošenje odluke za odobravanje ili ne odobravanje glavnog projekta od strane nadležnog organa je 45 (četrdeset i pet) dana. 4. Za odobravanje glavnog projekta potrebna je saglasnost Jedinice za brane. 5. Građevinska dozvola prestaje važiti ako podnosioc ne počne izgradnju u roku od jedne (1) godine od dana važenja građevinske dozvole. 6. Validnost građevinske dozvole može se produžiti zahtevom podnosioca za jednu (1) godinu. III. IZGRADNJA BRANA Član 9 Odgovorne osobe 1. Odgovorne osobe za izgradnju brane su: 1.1 .investitor (vlasnik ili koncesionar) 1.2 .ugovarač; 1.3.projektant; 1.4.nadzornik. 2. Dužnosti i odgovornosti osoba iz stava 1 ovog člana definisana su Zakonom o izgradnji i podzakonskim aktima odobrenim u skladu sa ovim zakonom. Član 10 Početak izgradnje Izgradnja brane počinje nakon dobijanja građevinske dozvole u skladu sa zakonom o izgradnji i nakon što su ispunjeni uslovi ovog Administrativnog uputstva. Član 11 Izmene u projektu 1.Projekt, tokom izvođenja radova, može zahtevati neophodne izmene ako se pojave različiti uslovi od onih u projektu. Ove izmene vrše se samo od projektanta i ista trebaju biti argumentovana, poštujući kriterijume, koncepte i načela koja su za orginalni projekt (Poglavlje II). 2.Izmene u projektu predstavit će se za razmatranje u Jedinici za brane u slučajevima kada: se izmeni veza sa bazamentom, izmeni neopisivi deo brane, izmeni tip brane, izmeni zona brane, izmene obimi brane, tip i sposobnost ispuštanja, izmene koji utiču na održivost objekata i pomoćnih objekata itd. 3.Nakon radova iskopavanja održava se redovna geološka, geotermička i topografska dokumentacija. Rezultati činjeničnih podataka, trebaju se porediti sa onim iz projekta i u slučajevima izmene iz projekta, treba se postupati prema tački 1 ovog člana. Dokument se potpisuje od predstavnika ugovarača, nadzornika i projektanta. 4.Dokumentacija za izmene izrađuju se u najmanje 4 kopije (jedna kopija za arhivu u zgradi za usluge, jedna za vlasnika/koncesionara, jena za Jedinicu brane, i jedna za ugovorača). Član 12 Metode, opreme i mašine za izgradnju Metode, oprema i mašine za izgradnju trebaju biti pogodne da bi se realizovao kvalitet radova u skladu sa zahtevima plana izgradnje i tehnologije radova, predviđenih u projektu. Član 13 Ugovarač 1. Ugovarač radova, za objekt koji će izgraditi, treba da imenuje odgovornog nadzornika gradilišta i njegovog zamenika. Nadzornik ili zamenik neprekidno prate tok građevinskih radova. 2. Nadzornik gradilišta odmah priprema građevinski dnevnik i građevinsku knjigu i do dostavljanja objekta obeležava najznačajnije događaje, opširno opisanih i pridodotih tehničkoj, topografskoj, filimskoj dokumentaciji itd. Po završetku, ova dokumentacija se čuva u zgradi za usluge i čuvanje. 3. Nakon završetka iskopavanja, uočavaju se karakteristike geoloških struktura, kako bi projektanti bili u stanju za rađenje analize konkretne situacije i po potebi, za reflektovanje neke izmene u projektu. Pre nego se bazamenti ili njihove prerade ispunile građevinskim materijalom, vrši se čin verifikacije i odobrava se od strane projektanta, nadzornika i građevinskog osoblja. Deformacije struktura, bazamenata ili temelja brane, kao i prenapetosti neprekidno se kontroliše i upoređuje sa obračunatim vrednostima u projektu. 4. Tokom izgradnje, treba se obezbediti neprekidna informacija o količini površinskih voda u celom objektu koji se izgrađuje, kao i infiltriranih voda, pridrženih i sa odgovarajućim vrednostima pritiska, vršeći poređenja sa obračunatim vrednostima u projektu. Za ove informacije obaveštava se projektant, koji vrši pojašnjenja na mestu. Takođe, vrše se i hemijske analize vodotokova radi određivanja sadržaja rastvorljivih supstanci i njihov uticaj na kvalitet pomoćnih objekata protiv filtriranja (sloja cimentiranja koji je u toku izgradnje i tokom korišćenja). 5. Kontrola o kvalitetu radova vodi se standardima, specifikovanih projektom. Ova kontrola se vrši od strane ugovorača i nadzornika. Rezultati kontrole kvaliteta izgradnje dokumentuju se građevinskim dnevnikom i građevinskom knjigom. Ove kontrole uključuju dotične informacije, korišćene metode za utvrđivanje kvaliteta građevinskog materijala, rezultate dokaza, geološku mapu iskopina, rezultate geotehničkih radova i izvešaj o tretmanu bazamenta i inspekcija na mestu. 6. Odman nakon postavljanja instrumenata monitoringa, počinje njihovo očitavanje radi kontrolisanja funkcijonalnosti i pouzdanosti sistema praćenja. Podaci aparatura redovno se šalju grupi za praćenje korisnika, koji vrši interpretacije. 7. Za svaku izmenu koja se uradi u orginalnom projektu, trebaju se poštovati zahtevi iz člana 11 ovog uputstva i uvedu u dosje izmena projekta. Izmene se odražavaju na nadzorni dosje radova (koji se održava od strane nadzornika) i građevinsku knjigu i dnevnik (koji se održava od strane ugovorača). U ovim dokumentima registruju se i informacije koje mogu biti korisne za moguće radove popravki, za moguće puteve infiltracije vode, kao i za druge razloge, koji će služitit bezbednosti brana tokom korišćenja, kao na pr. tip, kvalitet i marka građevinskog materijala, nepravilni prekidi procesa betoniranja, razlikovanje pukotina itd. Oprezna i potpunija identifikacija vrši se između fotografisanja i snimanja. 8. U nastavku nadziru se, dokumentuju i registruju sve operacije betoniranja prema projekta. 9. Okončanjem građevinskih radova, menadžer gradilišta priprema širi i potpuniji izvešaj sa svim izmenama u projektu, pridruženu tehničkim opisima, koji odražavaju posebne događaje, prikazanih tokom perioda izgradnje. Po jedna kopija punog izveštaja dostavlja se Jedinici za brane i nadležnom organu koji izdaje sertifikate za upotrebu. 10. Ugovorač usmerava i organizuje realizaciju projekta devijacije vodotoka i stavljanja po prvi put sa opterećenjme objekta i pomoćnih objekata. Član 14 Nadzor građevinskih radova 1.Nadzor gađevinskih radova ima za cilj kontrolu napretka procesa sprovođenja radova u skladu sa projektom kao i tehničkim uslovima projektovanja i sprovođenja. 2.Nadzor radova vrši se u skladu sa odredbama Zakona o izgradnji i podzakonskih akata donetih u skladu sa ovim zakonom. 3.Svakodnevni nadzor radova vrši nadzornik gradilišta, dok inspekcijski nadzor vrši predstavanik nadležnog organa i Jedinica za brane. Član 15 Preventivne mere za suočavanje kritičnih situacija tokom tokom izgradnje 1. Pre početka aktivnosti za izgradnju brane, investitor, projektant, nadzornik građevinskih radova, uz pomoć i predstavnika Jedinice za brane, moraju izraditi u saradnji sa Agencijom za vanredne situacije i sa opštinskim organima plan mera i plan za alarmiranje za suočavanje sa vanrednim situacijama tokom perioda izgradnje. 2. Plan mera i plan za alarm treba sadržati: 2.1 Procenu i suočavanje sa kritičnim situacijama na gradilištima. 2.2 Procenu i suočavanje sa katastrofalnim situacijama uzrokovanim od prirodnih nepogoda. 2.3 Procenu i suočavanje sa kritičnim situacijama koji se mogu uzrokovati od vršenja radova i koji sadrže rizik za ljide, materijalna dobra i životnu sredinu. 2.4 Vanredne situacije uzrokovane od nemira, sabotaža ili drugih kriminalnih akata. 3. Plan, osim uputstava za aktivnost i njene akcije, šema spašavanja, adaptacije i upotrebe opreme za hitne slučajeve, hitnu medicinsku pomoć, održavanje u bezbednosti stanovništva u vanrednim slučajevima itd., treba sadržati takođe i jasne zadatke za opštinske organe pridružene strogim procesima, koji trebaju rezultirati hitnim situacijama. 4. Detalji uputstava za suočavanje sa kritičnim situacijama trebaju se napisati i biti jasni i razumljivi. Utvrđene osobe trebaju imati adekvatni tretman za hitne operacije. 5. Tehničko osmatranje brane tokom faze izgradnje je odgovornost ugovorača dok tokom faze korišćenja je odgovornost operatera. 6. Tehničko osmatranje iz stave 5 ovog člana vrši se na osnovu plana tehničkog promatranja koji treba biti deo građevinske dokumentacije i isti se treba priložiti gravnom planu u slučaju dobijanja dozvole za izgradnju brane. Član 16 Izmene ili popravke u postojećim branama i akumulacijama Za značajne aktivnosti izgradnje za nadgradnju, izmenu, popravku brane i akumulacije, sprovest će se principi pomenutih članova ovog uputstva koji važe za projektovanje, izgradnju, korišćenje i održavanje nove brane. KORIŠĆENJE I ODRŽAVANJE Član 17 Korišćenje brane 1.Brana se može staviti za upotrebu samo nakon izdavanja sertifikata za upotrebvu od strane nadležnog organa. 2.Uslov za izdavanje sertifikata za upotrebu je ispunjavanje zahteva za procenu tehničke bezbednosti brane koja se procenjuje od strane Jedinice za brane. 3.Sertifikat za upotrebu izdaje se u skladu sa zakonodavstvom za izgradnju. 4.Korišćenje brane počinje odmah nakon prvog ispunjavanja akumulacije vodom. 5. Korišćenje brane vrši se na osnovu Tehničkog pravilnika za korišćenje, održavanje i kontrole brane i pomoćnih objekata koji se treba odobriti od strane Jedinice za brane i u kojoj se opisuju dužnosti i aktivnosti cele ekipe i osoblja koji se bave korišćenjem, održavanjem i kontrolom brane. Član 18 Odgovornosti operatera brane 1.Odgovornosti operatera brane uključuje: 1.1.Glavni je odgovorni za bezbednost brane i pomoćnih objekata brane i za posledice koji proizlaze ili moguće nesreće brane. 1.2.Treba koristiti branu na takav način da bi se obezbedilo da: 1.2.1.Bezbednost ljudi i životne sredine je garantovano, i 1.2.2.Sistemi za pražnjenje i ispuštanje su adekvatni i funkcijonalni. 1.3.Treba preduzeti sve neophodne organizacijone, tehničke i finansijske mere koje garantuju normalno korišćenje objekta, njenu istrajnost i ne povređivanje ljudi i životne sredine, opisanih u fazi projektovanja, izgradnje kao i tokom korišćenja i održavanja. 1.4.Treba uraditi sva merenja, inspekcije i testiranja koji su neophodni za procenu uslova brane. Izveštaje za ova merenja i testiranja trebaju se dostaviti Jedinici za brane. 1.5.Treba da doda ili modifikuje objekte ako se tako nešto traži od nadležnog organa za potrebe bezbednosti brane. 1.6.Da dozvoli instalaciju i korišćenje državnog sistema monitoringa i merenja i da dozvoli pristup nadležnim organima u ove sisteme. 1.7. Koristi vodni izvor nastao od brane u svrhu određenu u projektu. 1.8 Sprovodi u Zbaton me përpikëri "Rregulloren për mirëmbajtjen, shfrytëzimin, vrojtimin dhe kontrollin e digës" të hartuar nga projektuesi në pajtim me Člann 7 të këtij udhëzimi. 1.9 Održava object prema tehničkim zahtevima koji proizlaze iz ovog uputstva, iz tehničkih propisa, kao i vrši popravke i poboljšanja prema specifičnim zahtevima tokom perioda korišćenja, perioda koja počinje stavljanjem po prvi put opterećenja brane putem punjenja akumulacije. 1.10 Pokriva sve troškove koji su u vezi sa korišćenjem, održavanjem, popravkom, poboljšanjem i sve atkivnosti koji se povezuju sa bezbednošću brane, ljudi i životne sredine. 1.11. Kompenzuje u celosti oštećenja koji se uzrokuju kao posledica funkcijonisanja brane i akumulacije. U slučaju kada se štete uzrokuju od velike sile, nemoguća za predviđanje u projektu, u kompenzaciji gubitaka deo uzima i država. 1.12 Izveštava Jedinicu za brane najmanje jednom godišnje, o ponašanju brane i svakog događaja u vezi sa njenom bezbednošću. 1.13. Izrađuje plan alarma, evakuacije i pomoći za zaštitu životne sredine i materijalnih vrednosti u vanrednim slučajevima, kao posledica kvara brane. 1.14. Obaveštava opštinske organe, Ministarstvo i Agencije za upravljanje u vanrednim slučajevima u slučaju kada se brana teško ošteti ili kada nivo vode dostigne kritičnu tačku. Član 19 Odgovornosti Jedinice za brane 1.Odgovornosti Jedinice za brane su: 1.1.Procenjuje postojeći zakonski okvir što se tiče nivoa bezbednosti, procedure koji imaju u vidu potrebna ekonomska razmatranja i ako ima potrebe vrši predloge za poboljšanja; 1.2.Odobrava planove i projekte za izgradnju novih brana kao i nadgleda izgradnju brane i punjenje akumulacije; 1.3.Nadzire korišćenje i održavanje brana; 1.4.Nadzire hitne aspekte u saradnji sa Agencijom za reagovanje u vanrednim slučajevima, opštinske organe i druge odgovorne organe za vanredne slučajeve; 1.5.Razmatra izveštaje i proverava ispunjavanje zahteva tehničke bezbednosti; 1.6.Ako proceni kao potrebnim za tehničku bezbednost brane, 1.7.specifikuje uslove za neprekidno korišćenje brane. Član 20 Pripremne mere za slučajeve vanrednih situacija 1.Imajući u vidu da eventualni kvarovi brane mogu uzrokovati velike ekonomske štete i teške gubitke po život ljudi i životinja trebaju se preduzeti pripremne mere u preventivne svrhe i minimizaciju posledica. 2.Operater treba da preduzme pripremne mere za slučajeve kada se ne može obezbediti bezbedan rad brane kao rezultat problema brane, prirodnih katastrofa ili sabotaža. 3.U jednom hitnom slučaju, operater brane treba da preduzme sve potrebne mere za izbegavanje rizikovanja ljudi, bogatstva i životne sredine. 4.Operater brane, treba imati i održavati system obaveštenja i alarma u zoni blizu brane. Ovaj alarmni sistem treba biti povezan sa alarmnim sistemima opština koji su potencijalno rizikovane neočekivanim kvarom brane. 5.Plan alarmiranja, evakuacije i pomoći odvaja se u dve faze: 5.1 u prvoj fazi čine deo sve studije koje su potrebne za određivanje prostiranja u prostoru i vremenu talasa nastalog od mogućeg kvara brane u njenom donjem delu, brzina kretanja talasa i dubine u razmaku dokle talas ne predstavlja opasnost; 5.2 u drugoj fazi čini deo određivanja sredstava za davanje alarma, osobama koji to daju i vremena kada se treba dati alarm, sredstva i načini za evakuaciju stanovništva, mesto njenog privremenog zaustavljanja i onih koji to treba da organizuju. 6.Davanje saveta kako treba da se ponaša stanovništvo i ako ima potrebe i za njenu evakuaciju vrši se u skladu sa nacionalnim planom za reagovanja u vanrednim slučajevima. Član 21 Ispušanje velikih voda i njihova kontrola 1. Pre početka svake sezone ispuštanja, kontroliše se funkcijonisanje svih objekata za ispuštanje i pražnjenje akumulacije do mesta gde se gasi efekat ispuštanja, preduzimajući odgovarajuće mere za konstantovane nedostatke, sa rokovima određenih za njihovo puno stavljanje u spremnost. 2.Operater, dva puta gidišnje (svakih šest meseci), kontroliše donji deo toka i u slučaju da konstantuje prepreke ispuštanja, preduzima odgovarajuće mere za normalno ispuštanje velikih voda. Prema značaju nastale situacije, obaveštava i zavisne structure i one za kontrolu, za jednu zajedničku koordinaciju preduzetih aktivnosti. 3. Nivo vode u akumulaciji, rečnim nanosima koji hrane akumulaciju, ispuštanja itd. periodično se registruju, vršeći se i upoređenja sa podacima projekta. 4. Odlaganje inertnog materijala meri se jednom u pet (5) godina za akumulacije prečnika manjeg od 100 (sto) miliona m3 vode i jednom u deset godina za veće akumulacije. 5. Davanjem signala ispuštanja velikih voda, u zoni gde se prostire efekat ispuštanja, sprovode se mere određene za evakuaciju stanovništva, koji je ranije poučen. Član 22 Promatranja i merenja na brani i pomoćnim objektima 1.Promatranja i merenja aparatima postavljenih u objektu, pomoćnim objektima i obalama akumulacije počinju od momenta njihovog postavljanja i tokom vremena korišćenja objekta. Učestalost promatranja i merenja definiše se u Pravilniku o korišćenju i održavanju, osmatranju i kontroli brane. Ako se konstantuju nepredviđeni rezultati u projektu, njihova se učestalost pridodaje. 2.Podaci promatranja i merenja kontrolišu se od specijalizovanih i licenciranih osoba nadležnog organa. 3.Obrada i interpretacija merenja i promatranja vrši se svakog meseca. Ako se konstantuju istaknuta odstupanja od onog koje projekat dopušta, odmah se obaveštava Jedinica za brane. 4.Rezultati merenja u aparatima, interpretacije i izveštaji arhiviraju se u kancelarijama operatera i u zgradi usluga i čuvanja brane. Član 23 Kontrola brane od strane operatera 1.Kontrola brane od strane operatera preko odgovornog lica za bezbednost brane realizuje se kao u sledećem. 1.1. Poseta i periodična vizuelna kontrola na objektu i okolnim objektima, kontrola stanja sistema ispuštanja, pražnjenja i primanja vode, kao i nestabilnih zona na obalama akumulacije koje se sprovode kontrolišući: 1.1.1. nagib na gornjem delu, da bi se videlo ako kontrola krune brane, ima oštećenja nagiba, pomeranje zaštitne površine, klijanje stabla itd..; 1.1.2. nagib na gornjem delu, ako ima isticanje vode, oštećenja nagiba, gnezda životinja, klijanje stable itd.; 1.1.3. kontrolu ispuštanja, ako postoji blokiranje ili sužavanje sekcije od različitog materijala, erozije, korozije itd.; 1.1.4 . kontrolu ispuštanja energije, ako ima ogrebotina ili različite deformacije; 1.1.5 . kontrolu kontakta brane sa obalama, ako ima protok, erozija itd.; 1.1.6. kontrolu stabilnosti obala akumulacije, ako ima klizanje, erozija itd.; 1.1.7.kontrolu sposobnosti privlačenja maksimalnih donosa u donjem delu brane, ako ima sužavanja sekcije, klizanja, nekontrolisane izgradnje itd. Kontrola putem merne opreme postavljenih u objektu i pomoćnim objektima prema projektu koji se osniva na: 1.2.1.merenja nivoa vode u akumulaciji; 1.2.2.merenja nivoa piezometriskih bunara; 1.2.3. merenja pritisaka pora; 1.2.4 . meteorološka merenja; 1.2.5 . geodezijska merenja; 1.2.6 . merenja deformacija; 1.2.7 . merenja deformacija fuga; 1.2.8 . merenja snižavanja; 1.2.9 . merenja temperatura; 1.2.10. registracija seizmičkih pomeranja, ako su postavljeni aparati na branama; 1.2.11. merenja deformacija obala (nestabilna). 2. Učestalost merenja realizuje se prema zahtevima projekta navedenih u “ Pravilniku o održavanju i korišćenju objekta”. 3. Operater izrađuje godišnji izvešaj korišćenja, koji dostavlja u Jedinici za brane svake godine do marta meseca naredne godine. Izvešaj sadrži promatranja, merenja, izvršene radove za održavanje i eliminisanje malih oštećenja, grafike merenja, rezultate interpretacija itd. Član 24 Održavanje brane 1. Operater treba da neprekidno obezbedi osoblje pripremljeno za manevrisanje sistema ispušanja u svakom slučaju koji treba biti u objektu. 2. Operater, kroz održavanje, garantuje puteve ulaza u objekt, izgrađenih prema projektu. Oni trebaju biti prolazni u svako vreme i za sva sredstva koji mogu ući u svakom momentu, prema potrebama koji se pojavljuju za osmatranje, kontrolu i intervenciju u slučaju potreba. 3. Ulazi u kabini manevrisanja sistema ispuštanja, pražnjenja, uzimanja vode, ulaza u galerije kontrole trebaju biti u svako vreme lako prolaznim i opremljeni osvetljenjem i postrojenjem za alarm kada je to potrebno. Osvetljenje treba da obuhvata obe strane brane, svaki podobjekt, kao i puteve ulaska u njih. 4. Svi komandni uređaji trebaju se postaviti na pokrivenim i zaštićenim mestima od neovlašćenih lica ili od neke nepoželjne aktivnosti, van rizika od poplava, klizanja ili drugih pojava. 5. Sva merna oprema treba se kontrolisati i proveriti tačnost merenja na godišnjim osnovama. 6. Komunikacija osoblja zgrade za usluge i čuvanje objekta sa utvrđenim osobljem, sa organima javnog reda, sa organima centralne i lokalne vlasti, kao i sa kancelarijom za hitne slučajeve, treba biti sa telefonskim, radiofonskim sistemom nezavisnim jedna od druge. 7. Održavanje treba garantovati snabdevanje električnom energijom objekta i pomoćnih objekata od dva nezavisna izvora. Član 25 Dosje brane 1.Operater treba da ispuni dosje brane u operaciji koji treba da sadrži: glavne dokumente sprovođenja radova; opise najznačajnijih događaja tokom građevinskih radova; glavne momente o toku procesa punjenja po prvi put vodom akumulacije, najznačajnije događaje, radove popravki ili održavanja, izvešaje o urađenim kontrolama tokom korišćenja, izvešaje o ozvučenju branje itd. 2.Jedna kopija dosjea brane treba imati operater brane dok jedna kopija se dostavlja Jedinici za brane. Član 26 Godišnja inspekcija brane : 1.Godišnja inspekcija brane vrši se od strane Jedinice za brane u prisustvu i u saradnji sa odgovornim licem za branu, operaterom brane. 2.Godišnja inspekcija brane vrši se u delovima iznad vode objekta i pomoćnih objekata u cilju provere. 2.1.Funkcijonalnog stanja pomoćnih elemenata; 2.2.Stanja sistema ispuštanja, pražnjenja i uzimanja vode; 2.3.Stanja brane i okolne sredine; 2.4.Nadzora filtracija u telu brane, u bazamentu i obalama akumulacije, u kontrolnim i drenažnim galerijama (kada takve ima brana); 2.5.Funkcijonisanja mernih aparata vostavljenih u brani; 2.6.Načina vršenja merenja, sistemizaciju i njihovu obradu; 2.7.Kvaliteta radova održavanja, prepravki ili poboljšanja urađenih na brani; 2.8.Stanja dokumentacije kod objekta, registra ili dosjea korišćenja; 2.9.Poštovanje odredbi nadležnih organa i internih propisa za korišćenje i monitoring brane. Član 27 Petogodišnja procena bezbednosti brana 1.Petogodišnja procena bezbednosti brana vrši se u cilju procene dugoročnog ponašanja i aktuelnog stanja bezbednosti brane. 2.Ova procena organizuje se od strane Jedinice za branu putem nezavisnog eksperta za bezbednost brana. 3.Sadržaj izveštaja petogodišnje procene bezbednosti brana definisan je u Aneksu 1 ovog Administrativnog uputstva. NAPUŠTANJE BRANE Član 28 Napuštanje brane 1.Napuštanje brane i akumulacije vrši se kada: 1.1 objekt izgubi funkciju za koju je izgrađen i ne može se otuđiti; 1.2 prostor akumulacije je ispunjen čvrstim materijalom u tom stepenu, toliko da objekt gubi funkciju. Član 29 Plan napuštanja 1.Napuštanje brane i akumulacije vrši se sprovodeći plan napuštanja koju izrađuje operater i odobrava Jedinica za brane. 2.Plan napuštanja brane i pomoćnih objekata brane sadrži: 2.1. Analize stabilnosti glavnih preostalih struktura objekta ili pomoćnih objekata u novim uslovima kvara bazamenta, erozije ili drugih faktora; 2.2.Studiranje stanja hidroloških i hidrauličkih oprema za napuštanje; 2.3. Određivanje novog rečnog korita vodotoka nakon pražnjenja akumulacije; 2.4. Kontrolu velikih voda tokom i nakon napuštanja; 2.5. Efekat maksimalnih i minimalnih velikih voda duž rečne doline; 2.6. Novi rizici koji se mogu razviti od čvrstog nanosa; 2.7. Određivanje mera za sprečavanje ulaska stanovništva u preostalim strukturama; 2.8. Moguće posledice brana i drugih akumulacija koji se nalaze u toj zoni, tehničke i finansijske mere za prevazilaženje nove situacije u koordinaciji sa ostalim korisnicima. 2.9. Metode i prakse kvara i bezbednost preostalih struktura. 2.10. Plan alarma, evakuacije i pomoći za zaštitu stanovništva i materijalnih vrednosti u novim uslovima. Član 30 Održavanje do napuštanja Dok se ne odobri napušanje objekta i pomoćnih objekata, oni se trebaju održavati u uslovima bezbednih za korišćenje i u slučaju kada je akumulacija ispražnjena. Član 31 Napuštanje objekta i pomoćnih objekata 1. Radovi napuštanja brane i pomoćnih objekata počinju nako što se oni odobre. 2. Radovi napuštanja da se vrše u skladu sa bezbednim praksama i bez rizika po stabilnost preostalih struktura. 3. Ni u kom slučaju radovi napušanja ne trebaju blokirati ili smanjiti bezbednost ispuštanja prirodnih velikih voda. Član 32 Ponovno vraćanje prirodnih uslova 1. Napuštanje treba da obezbedi prolaz maksimalnih prirodnih rečnih nanosa na njenoj gornjoj i donjoj strani. 2. U zonama koje ostaju bezbedne od napuštanja, ponovno se vraća stanje prirodnih uslova. Član 33 Kontrola bezbednosti 1. Jedinica za brane i operater brane koji je to radio, nastavljaju nadzor bezbednosti mesta, kada nisu u potpunosti maknuti objekt i propratin objekti. 2. Preostale strukture posle napuštanja moraju se kontrolisati u vremenskim intervalima ne većim od pet godina, za diferenciranje prostiranja deformisanja, dezintegracije materijala i uništavanje bazamenta. Ako se utvrde pojave razvoja uslova nesigurnosti, uticajne strukture se preporučuju da se bolje uklone, nego poprave. Član 34 Dokumentiranje bezbednosti Rezultati inspekcije struktura preostalih izvan napuštanja objekta i popretnih objekata dokumentuje se i registruje u izvešaju. Za dužnosti koji se trebaju sprovesti obavezuju se odgovorne jedinice za bezbednost. Član 35 Transfer i čuvanje dokumentacije Operater brane mora da sav dosje dokumentacije nastale tokom projektovanja, izgradnje, korišćenja i napuštanja dostaviti u Jedinici za brane. KONAČNE ODLUKE Član 36 Stupanje na snagu Ovo Administrativno Uputstvo stupa na snagu sedam (7) dana nakon potpisivanja od strane ministra Ministarstva . Ferat Shala ____________________ Ministar Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja Datum:___________2017. |
| --- | --- | --- |

Shtojca 1: Përmbajtja Raportittë Vlerësimit 5-vjeçar të Sigurisë së Digave

Raporti i vlerësimit 5-vjeçar të sigurisë së digës përmban:

1. Hyrje

1.1. Karakteristikat e digës

2. Matjet e kryera në periudhën 5-vjeçare

3 Matjet e nivelit të rezervuarit, hyrja e ujit, reshjet e shiut dhe temperatura

3.1.Nivelet e rezervuarit

3.2. Ndryshimi i temperatures së ambientit

3.3. Hyrja e ujit në rezervuar

3.4. Reshjet e shiut

4 Matjet me piezometer;

4.1. Hyrje;

4.2 .Piezometri elektrik

4.3 .Piezometri gypor

4.4 .Piezometri në shkëmbinjtë

4.5 .Analizat e matjeve me piezometer

4.6 .Përmbledhja e matjeve me piezometer

5. Pika kulluese dhe rrjedha e drenazhimit

6. Puset e vëzhgimit dhe niveli i ujit nëntokësor

7 .Inklinometri (matësi i skarpateve)

7.1. Analizat dhe parashikimet e inklinometrit

8 .Matjet e sedimentimit

8.1. Analizat dhe parashikimet e sedimentimit

9 Matësi i deformimit të fugave

10 Totali i celulave tokësore me ngarkesa

11 Matjet gjeodezike

11.1. Mikro gjeodezia

11.2. Parashikimi i mbetjeve nga matjet gjeodezike

11.3 .Krahasimet e matjeve gjeodezike me ato të matësit të pjerrtësisë dhe matjet e mbetjeve

12 Akselerometri

13 Testimi i pjesëve hidromekanike

14 Inspektimi vizuel i digës, mbajtëset dhe strukturat përcjellëse në periudhën 5-vjeçare

15 Puna e kryer në periudhën 5-vjeçare

16 Konkluzionet dhe rekomandimet

16.1 Sjellja dhe gjendja e digës

16.2 Rekomandimet dhe aktivitetet të cilat duhet të kryhen me urgjencë dhe aktivitetet afta gjate

16.3 Programi i matjeve

Lista e Anekseve

Aneksi 1.1 planimetria e përgjthshme e zonës së digës

Aneksi 1.2 lokacioni i instrumenteve në profilin gjatësor dhe planimetri, profili tipik i digës

Aneksi 1.3 vendosja e instrumenteve në seksione

Aneksi 1.4 lista e instrumenteve në dispozicion dhe gjendja

Aneksi 2.1 frekuenca e matjeve të digës

Aneksi 3.1 variacioni i nivelit të akumulacionit

Aneksi 3.2 variacioni i temperatures së ambientit

Aneksi 3.3 variacioni i prurjes së ujit në liqe

Aneski 3.4 variacioni i reshjeve të shiut

Aneksi 4.1 nivelete e piezometrit elekrik

Aneksi 4.2 nivelet e piezometrit gypor

Aneksi 4.3 nivelete e piezometrit në shkëmbinjët

Aneksi 4.4 shpërndarja e presioneve të ujit në sekcione

Aneksi 5.1 pika kulluese dhe matjet e drenazhimit

Aneksi 5.2 prurja e  kanaleve individuale të drenazhimit

Aneksi 5.3 totali i prurjes së drenazhimit

Aneksi 6.1 lokacioni i puseve të vëzhgimit

Aneksi 6.2 niveli i puseve të vëzhgimit

Aneksi 7.1 matjet me matësin e deformimit të skarpateve, lëvizjet radiale dhe tangjenciale

Aneksi 7.2 lëvizjet radiale dhe tangjenciale në sipërfaqe në funksion të kohës

Aneksi 8.1 matjet e sedimenteve mbi ngritjet në seksionet kryesore

Aneksi 8.2 sedimentet e matura: në sipërfaqe dhe maksimale

Aneksi 9.1 vizatimet e matjeve të fugave(në strukturat e betonit) në drejtim tërthor

Aneksi 9.2 hapjet e fugavenë drejtimin gjatësor

Aneksi 10.1 ngarkesat vertikaletë poreve nga celulat e presionit

Aneksi 10.2 ngarkesat vertikale në seksionet tërthore

Aneksi 11.1 mikro-gjeodezia: e shtrirjes së gypit kryesor të rrjetit të digës

Aneksi 11.2 lëvizja radiale dhe tangjeciale në sipërfaqën e digës, mikro-gjeodezia dhe matjet memates të pjerrtësisë

Aneksi 12.1 shtrirja e stacioneve për matje sizmike

Aneksi 12.2 regjistrimet e sizmometrit

Aneksi 15 programi i matjeve për periudhat e ardhshme

Disa nga materialet e shfrytëzuara:

1.Ligji Nr. 04/147 per Ujerat e Kosoves – Kuvendi i Kosoves, 2013

2.Ligji nr. 04/L-110 për Ndërtim – Kuvendi i Kosovës, 2012

3.UA Nr. 18/2013 për Standardet Minimale dhe Procedurat për Mbikëqyrje Inspektive dhe Lëshimin e Certifikatës së Përdorimit – MMPH, 2014

4.UA nr 15/2013 mbi Kushtet për Mbajtjen e Ditarit Ndërtimor dhe Librit Ndërtimor – MMPH, 2014

5.Dam Safety Legislation – ICOLD EurClub, 2014

6.Ligji Nr.8681,  datë 2.11.2000, Për Projektimin, Ndërtimin, Shfrytëzimin dhe Mirëmbajtjen e Digave dhe Dambave – Kuvendi i Shqipërisë.

7.Rregullore për Sigurinë e Digave dhe të Dambave – Qeveria e Shqipërisë, 2004

8.Pravilnik o Tehnickom Promatranju Visokih Brana - Sluzbeni List SFRJ, 1966

9.Federal Act on Water Retaining Facilities(Water Retaining Facilities Act) – Swiss Confederation,  1 October 2010;

10.Raport mbi Shqyrtimin e Masave të Sigurisë dhe Monitorimin e Digave – GP i MMPH, gusht 2015.

11.Rishikimi i Sigurisë së Digave në Kosovë - Raporti i TFU, 2012

Annex 1: Contents of five-year Assessment Report of Dam Safety

The Five year assessment of dam safety features contains:

1. Introduction

1.1. Characteristics of dam

2. Measurements conducted in 5-year period

3 .Measurements of the reservoir level, the water inflow, rainfall and temperature;

3.1. Accumulation level;

3.2 .Changes of the environment temperature,

3.3 .Water intake in the accumulation;

3.4 .Rainfalls;

4. Piezo-meter measurements

4.1. Entry

4.2 .Electric piezo-meter;

4.3 .Piezo-meter of pipe

4.4 .Piezo-meter on the cliffs

4.5 .Analysis of piezo-meter measurements

4.6 .Summary of piezo-meter measurements

5. Drainage point and streams ditches;

6 .Observation wells and underground water level;

7 .Inclino-meter (measure of escarpment)

7.1. Analyses and forecasts of inclinometer

8. Measurements of sedimentation

8.1. Sedimentation analysis and forecast

9 Metering device of deformation fuges

10 Total terrestrial cells with loads;

11. Geodetic measurements

11.1. Micro geodesy;

11.2. Forecast of residues by geodetic measurements;

11.3.Comparison of geodetic measurements with those of the slope and residues measurements;

12. Accelerometer;

13 testing of hydro-mechanic parts;

14 Visual inspection of the dam, lodges and associated structures in the five-year period

15 The work perforrmed in 5-year period.

16. Conclusions and Recommendations.

16.1. Bringings and condition of the dam

16.2.Recommendations and activities that should be carried out urgently and activities capable at anytime;

16.3 The program of measurements

List of Annexes

Annex 1.1 basis of general layout of the dam area

Annex 1.2 location of instruments in longitudinal profile and plan, the typical profile of dam

Annex 1.3 placement of instruments in sections

Appendix 1.4 List of instruments available and the situation

Annex 2.1 frequency measurement of dam

Annex 3.1 level variation of accumulation

Annex 3.2 of ambient temperature variation

Annex 3.3 variation of the water flow in lake

Annex 3.4 variation in rainfall

Annex 4.1- levels of electric piezo –meter

Annex 4.2- levels of tubular piezo- meter

Annex 4.3 levels of the piezo-meter on rocks

Annex 4.4 the pressure distribution in water in sections

Annex 5.1 drainage points and measurements of ditches

Annex 5.2 the individual intake of drainage channels

Annex 5.3 the total drainage flow

Annex 6.1 locations of observation wells

Annex 6.2 levels of observation wells

Annex 7.1 measurements with of deformation meter of embankments, radial and tangential movements

Annex 7.2 radial and tangential movements in the area in function of time

Annex 8.1 the sediment measurements on downs at the main sections

Annex 8.2 sediments measured: surface and maximum

Annex 9.1 drawings measurements of fuges (concrete structures) in the transverse direction

Annex 9.2 openings of fuges in the longitudinal direction

Annex 10.1 vertical loads pore- pressure from cells

Annex 10.2 vertical loads on transverse sections

Annex 11.1  micro-geodesy: the extension of the main pipe network of the dam

Annex 11.2 radial and tangential movements on the surface of the dam, micro-geodesy and slope measurements

Annex 12.1 the extent of seismic stations for measuring

Annex 12.2 seismometer records

Annex 15 measurement programs for future periods.

Some of the materials used:

1.Law No. 04/147 on Waters of Kosovo - Kosovo Assembly 2013;

2.Law No. 04 / L-110 on Construction - Kosovo Assembly 2012;

3.Administrative Instruction No. 18/2013 on Minimum Standards and Procedures for monitoring the inspection and issuance of the Certificate of Use - MESP 2014;

4.Administrative Instruction No. 15/2013 on Conditions for Construction Diary and Construction Book - MESP 2014;

5.Dam Safety Legislation - ICOLD EurClub 2014;

6.Law No. 8681, dated 2.11.2000, for the Design, Construction, Operation and Maintenance of Dams and `Dambave` (Damba) – Albanian Parliament.

7.Regulation on Safety of Dams and Damba - Government of Albania 2004 ;

8.Pravilnik o Promatranju Visokih Tehnickom Brana - Sluzbeni List SFRY, 1966

9.Federal Act on Water Retaining Facilities (Facilities Retaining Water Act) - Swiss Confederation, 1 October 2010;

10Report on Review of Safeguards and Monitoring Dam - GP MESP, in August 2015.

11.Review of Dam Safety in Kosovo - Report WTF 2012.

Aneks 1: Sadržaj izvešaja petogodišnje procene bezbednosti brana

Izvešaj petogodišnje procene bezbednosti brana sadrži:

1. Uvod

  - Karakteristike brane

- Merenja urađena u periodu od pet godina

3 .Merenja nivoa rezervoara, ulaz vode, padavine i temperatura

3.1. Nivoe rezervoara

3.2 .Izmena temperature ambijenta

3.3 .Ulaz vode u rezervoar

3.4 .Padavine

4. Merenja sa piezometar

4.1. Uvod

4.2 .Električni piezometar

4.3 .Cevni piezometar

4.4 .Piezometar na stenama

4.5 .Analize merenja sa piezometar

4.6 .Pregled merenja sa piezometer

5. Tačka ceđenja i protok drenažiranja

6. Bunari promatranja i nivo podzemne vode

7 .Inklinometar (merač padina)

7.1. Analize i opisi inklinometra

8. Merenja sedimenta

8.1 .Analize i opisi sedimenta

9. Merač deformacije fuga

10 .Ukupnost ćelija zemljišta sa teretima

11. Geodezijska merenja

11.1.Mikro geodezija

11.2. Opis ostataka od geodezijskih merenja

11.3. Poređenaj geodezijskih merenja sa meračem nagiba i merenja ostataka.

12. Akselerometar

13 .Testiranje hidromehaničkih delova

14.Vizuelna inspekcija brane, održavača i popratnih struktura u petogodišnjem period

15. Rad urađen u periodu od pet godina

16 .Zaključci i preporuke

16.1 Ponašanje i stanje brane

16.2 Preporuke i aktivnosti koji se trebaju hitno uraditi i dugoročne aktivnosti

16.3 Program merenja.

Lista žalbi

Aneks 1.1 ukupna planimetrija zone brane

Aneks 1.2 lokacija instrumenata u uzdužnom profilu i planimetriji, tipičan profil brane

Aneks 1.3 postavljanje instrumenata u sekcije

Aneks 1.4 lista  instrumenata na raspolaganju i stanje

Aneks 2.1 frekvenca merenja brane

Aneks 3.1 varijacija nivoa akumulacije

Aneks 3.2 varijacija temperature ambijenta

Aneks 3.3 varijacija donosa vode u jezero

Aneski 3.4 varijacija padavina

Aneks 4.1 nivoi električne piezometrije

Aneks 4.2 nivoi cevaste piezometrije

Aneks 4.3 nivoi piezometrije na stenama

Aneks 4.4 raspodela pritiska vode u sekcije

Aneks 5.1 tačka ceđenja i merenja drenažiranja

Aneks 5.2 donos individualnih kanala drenažiranja

Aneks 5.3 ukupnost donosa drenažiranja

Aneks 6.1 lokacija bunara promatranja

Aneks 6.2 nivo bunara promatranja

Aneks 7.1 merenja meračem deformacije nagiba, radijalna i tangecijonalna pomeranja

Aneks 7.2 radijalna i tangecijonalna pomeranja na površini u funkciji vremena

Aneks 8.1 merenja sedimenata o povećanjima u glavnim sekcijama

Aneks 8.2 izmereni sedimenti: na površini i maksimalna

Aneks 9.1 crteži merenja fuga(u betonskim strukturama) u poprečnom pravcu

Aneks 9.2 otvaranja fuga u uzdužnom pravcu

Aneks 10.1 vertikalna opterećenja pora od ćelija pritiska

Aneks 10.2 vertikalna opterećenja u poprećnim sekcijama

Aneks 11.1 mikro-geodezija: prestiranja glavne cevi mreže brane

Aneks 11.2 radijalno i tangencijalno kretanje na površini brane, mikro-geodezija i merenja meračem za nagib

Aneks 12.1 prostiranje stanica za seizmička merenja

Aneks 12.2 registracije seizmometra

Aneks 15 program merenja za buduće periode

Neki od korišćenih materijala:

1. Zakon br. 04/147 o vodama Kosova – Skupština Kosova, 2013

2.Zakon br. 04/L-110 o izgradnji – Skupština Kosova, 2012

3.A.U. br. 18/2013 o minimalnim standardima i procedure o inspekcijskom nadzoru i izdavanje sertifikata za upotrebu – MSPP, 2014

4.A.U. br. 15/2013 o uslovima za vođenje građevinskog dnevnika i građevinske knjigembi Kushtet për Mbajtjen e Ditarit Ndërtimor dhe Librit Ndërtimor – MMPH, 2014

5.Dam Safety Legislation – ICOLD EurClub, 2014

6.Zakon br.8681, od 2.11.2000, o projektovanju, izgradnji, korišćenju i održavanju brana i manjih brana – Skupština Albanije.

7.Pravilnik o bezbednosti brana i manjih brana – Vlada Albanije, 2004

8.Pravilnik o Tehnickom Promatranju Visokih Brana - Sluzbeni List SFRJ, 1966

9.Federal Act on Water Retaining Facilities(Water Retaining Facilities Act) – Swiss Confederation,  1 October 2010;

10.Izvešaj o korišćenju mera bezbednosti i praćenje brana –RG MSPP, avgust 2015.

11.Revizija bezbednosti brana na Kosovu - Izvešaj TFU, 2012